Предлагаем  радиоизмерительные  приборы  .

Большинство приборов  имеет   отличный внешний вид и полную комплектацию.

В  прайсе  только  приборы  имеющиеся  в  наличие  !!!!

Возможно проведение   Государственной Поверки .

Доставка в любую точку  России.

Радиоизмерительные           Приборы

21.06.2012г                                                                                                                                                               т. 846-2483512    т\ ф.846-2652917

# ОСЦИЛЛОГРАФЫ                                                                       radiopribor@bk.ru

# наименование   полоса                             экран             вес                                             состояние                                      цена       стоимость Поверки

| С1-55 | 10мгц | 2луча | 60\80 | 15кг |  | С хранения | 8.800 | 2.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1-55 |  |  |  |  |  |  | 6.500 | 2.600 |
| С1-64 | 50мгц | 2 канала |  |  |  | отличное | 9.500 | 2.600 |
| С1-64А | 50мгц | 2канала |  |  |  | хорошее | 8.500 | 2.600 |
| С1-65А | 50мгц |  | 80\100 | 15кг |  | отличное | 8.000 | 2.100 |
| С1-68 |  |  |  |  |  | С хранения | 7.000 | 2.100 |
| С1-69 |  | 2луча |  |  |  |  |  |  |
| С1-70\1 | 50мгц | 2канала | ,,,,,,,,,, |  |  | С хранения | 16.000 | 2.600 |
| С1-71 | 100мгц |  | 80\100 | 15кг |  | хорошее | 7.500 |  |
| С1-73 | 5мгц |  |  |  |  | Б.у | 3.000 |  |
| С1-73 |  |  |  |  |  | отличное | 5.500 | 2.100 |
| С1-75 |  |  |  |  |  | отличное | 18.000 | 4.200 |
| С1-76 | 1мгц |  |  |  |  | отличное | 7.000 | 2.100 |
| С1-77 | 10мгц | 2канала |  |  |  |  |  | 2.600 |
| С1-81 | 20мгц |  |  |  |  |  | 11.000 |  |
| С1-82 | 10мгц | 2канала | 100\120 | 15кг |  | С хранения | 12.000 | 2.600 |
| С1-83 | 5мгц | 2канала | 100\120 | 10кг |  | отличное | 11.000 | 2.600 |
| С1-83 |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 2.600 |
| С1-85 | 100мгц | 2канала | 100\120 | 18кг | Высокая точность | отличное | 18.000 |  |
| С1-90 | 1мгц |  |  |  |  |  | 3.000 |  |
| С1-91\1 | 100мгц | 4канала | 80\100 | 20кг |  |  | 20.000 |  |
| С1-91\2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1-91\3 | 12ггц | 2канала |  |  |  | отличное | 44.000 |  |
| ЯСЧ-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯСЧ-92 |  |  |  |  |  | отличное | 8.000 |  |
| ЯСЧ-95 | 12ггц |  |  |  |  | отличное | 15.000 |  |
| ЯСЧ-96 | 12ггц |  |  |  | Полный комплект | отличное | 17.000 |  |
| ЯСЧ-97 |  |  |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| ЯСЧ-100 |  |  |  |  |  | С хранения |  |  |
| ЯСЧ-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1-93 | 15мгц | 2канала | 100\120 | 12кг |  | отличное | 12.500 | 2.600 |
| C1-93 |  |  |  |  |  | С хранения | 15.000 | 2.600 |
| САГА | 7мгц |  | 40\60 | 3кг |  | отличное | 4.000 | 2.100 |
| С1-94 | 10мгц |  | 40\60 | 3кг |  | отличное | 4.500 | 2.100 |
| С1-96 | 10мгц | 2луча | 100\120 | 12кг |  | отличное | 20.000 | 2.600 |
| С1-96 |  |  |  |  |  | С хранения | 25.000 | 2.600 |
| С1-97 | 350мгц | 2канала | 80\100 | 17кг |  | отличное | 30.000 | 4.500 |
| С1-97 |  |  |  |  |  | Б.у | 22.000 | 4.500 |
| С1-98 | 100мгц | 2канала | 80\100 | 17кг |  | отличное | 13.000 |  |
| С1-99 | 100мгц | 2канала | 100\120 | 17кг |  | Отличное | 20.000 | 4.500 |
| С1-101 | 5мгц |  |  |  |  | отличное | 6.000 | 2.100 |
| С1-103 | 10мгц | 2луча+2канала |  |  |  | отличное | 26.000 |  |
| С1-104 | 500мгц | 2канала |  |  |  | отличное | 50.000 | 4.500 |
| С1-107 | 5мгц | мультиметр | 40\60 | 3кг |  | отличное | 6.000 | 2.100 |
| С1-108 | 350мгц |  | 80\100 | 18кг | отличное | 30.000 | 4.200 |
| С1-112 | 10мгц | мультиметр | 40\60 | 3кг |  |  | 4.500 |  |
| С1-112А | 10мгц | мультиметр |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| С1-114\1 | 50мгц | 2канала | 100\120 | 12кг |  | отличное | 16.000 | 3.200 |
| С1-114 | 50мгц | 2канала | 100\120 | 12кг |  | отличное | 18.500 | 3.600 |
| С1-115 | 50мгц | 2луча 2канала | 80\100 | 18кг |  | отличное | 28.000 | 4.500 |
| С1-116 | 250мгц | 2канала | 80\100 | 17кг |  |  | 40.000 | 4.500 |
| С1-116 |  |  |  |  |  | С хранения | 70.000 | 4.500 |
| С1-117 | 10мгц | 2канала | 60\80 | 10кг |  | отличное | 11.000 | 2.800 |
| С1-117\1 | 15мгц | 2канала | 60\80 | 10кг |  | отличное | 14.000 | 2.800 |
| С1-118 | 10мгц | 2канала | 60\80 | 4кг |  |  |  |  |
| С1-118А | 20мгц | 2канала | 60\80 | 4кг |  |  |  |  |
| С1-120 | 100мгц | 2+1канал | 80\100 | 18кг |  | отличное |  |  |
| С1-122\1 | 100мгц | 4канала | 80\100 | 20кг |  |  | 28.000 |  |
| С1-122\5 |  |  |  |  |  |  | 28.000 |  |
| С1-126 | 100мгц | 4канала |  |  |  | отличное | 47.000 |  |
| С1-127 | 50Мгц |  |  |  |  | отличное | 40.000 | 2.300 |
| С1-131 | 20мгц |  |  |  |  | отличное | 25.000 | 2.600 |
| С1-131\1 | 25мгц |  |  |  |  |  |  |  |
| С1-137 | 25мгц | 2канала | 60\80 | 5кг |  | отличное | 22.000 | 2.600 |
| С1-147 |  |  |  |  |  | отличное | 40.000 | 2.600 |
| TR0154 | 20мгц | 2канала |  | 6кг |  |  | 10.000 |  |
| ТЕС2215А | 60мгц | 2канала | 60\80 | 5кг |  |  | 30.000 |  |
| Protek 6510 | 100мгц | 2канала |  |  |  |  | 36.000 |  |
| Н-117\1 |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |

# Осциллографы  специальные

| СК7-18 | 10ГГц | 2канала |  |  |  | Полный | 30.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С8-12 |  | 2луча |  |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| С8-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С9-4А | 500мгц |  |  |  |  | С хранения | 28.000 |  |
| С9-7 | 10мгц |  | 60\80 | 8кг |  | С хранения | 9.000 |  |
| С9-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С9-9 | 18ггц |  |  |  |  | Полный ЗИП | 130.000 |  |
| С9-18 | 50мгц | 2канала | 80\100 | 14кг |  | С хранения | 20.000 |  |
| С9-19 | 100мгц | 3канала |  |  |  |  | 37.000 |  |
| С9-27 |  |  |  |  |  | С хранения | 65.000 |  |
| С9-28 | 100мгц | 2+2канала |  |  |  |  | 50.000 |  |
| К2-42 | Осциллограф 5мгц , Вольтметр , частотомер |  |  |  |  |  |  |  |
| К2-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф4372 | Осциллограф ,ГКЧ, Б.П. |  |  |  |  | С хранения | 12.000 |  |

# ГЕНЕРАТОРЫ    ШУМА

| Г2-32 |  |  | До 600мгц |  |  | 2.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г2-47 |  |  |  |  | 10.000 |  |
| Г2-57 |  | Изменяемая ПСС |  | Отличное | 18.000 |  |
| Г2-59 |  | Шум до 6.5Мгц |  | С хранения | 20.000 |  |
| Гном-2 |  | Шум до 1000мгц |  | С хранения | 15.000 | 2.900 |
| ГШС | Генератор узкополосных шумовых сигналов |  | отличное | 18.000 |  |

# ГЕНЕРАТОРЫ    НЧ

| Г3-106 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г3-107 |  |  |  |  | 8.000 | 2.100 |
| Г3-109 | 17гц-200кгц |  | Мощный выход | Отличное | 8.000 | 2.100 |
| Г3-110 | До 2Мгц | синтезатор |  | Отличное | 16.000 | 3.400 |
| Г3-111 | 10гц-200кгц |  |  | Отличное | 7.500 | 2.100 |
| Г3-112 | 10гц-10мгц | Меандр sin |  | Отличное | 11.500 | 2.100 |
| Г3-112\1 | 10гц-10мгц | Меандр sin | До 25В (600ом) | отличное | 14.000 | 2.100 |
| Г3-113 |  |  |  | отличное | 12.000 |  |
| Г3-117 | 20гц-200кгц | Частотомер, гармоники до 0.2% |  | отличное | 15.000 |  |
| Г3-118 |  |  |  |  | 7.500 | 2.100 |
| Г3-118 | 10гц-200кгц | Точная установка частоты R вых 5ом и 600ом | Отличное | 11.500 | 2.100 |
| Фильтр к Г3-118 |  |  |  | 700 |  |
| Г3-120 |  |  | отличное | 15.000 | 2.100 |
| Г3-121 |  |  |  | отличное | 18.000 | 3.500 |
| Г3-123 | 10гц-200кгц | Выход до 200в |  |  | 25.000 | 3.300 |
| Г3-123 | 10гц-200кгц | Выход до 200в |  | С хранения (дер.ящик) | 33.000 | 3.500 |
| Г3-131 |  |  |  |  | 8.000 | 2.100 |
| TR0157 | 20гц-200кгц | мультиметр | Измерение Нелин.искаж,Детонации,Частоты | С хранения | 7.000 |  |
| Ф578 |  |  |  |  | 9.000 |  |

# Генераторы   ВЧ  и СВЧ

| Г4-76А | 0,4-1,2ГГц |  | Точная установка мощности | С хранения | 23.000 | 2.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г4-76А |  |  |  |  | 17.000 | 2.400 |
| Г4-78 | 1.16-1.78Ггц | АМ.ИМ | Мощность от 10-4 до 10-15 вт | отличное | 25.000 | 2.600 |
| Г4-79 | 1.78ггц-2.56ггц | АМ.ИМ | Мощность от 10-4 до 10-15 вт | С хранения | 27.000 | 2.600 |
| Г4-79 | 1.78ггц-2.56ггц | АМ.ИМ | Мощность от 10-4 до 10-15 вт |  | 19.000 | 2.600 |
| Г4-80 | 2.56ггц-4ггц | АМ.ИМ | Нестабильность вых.уровня +-0.1дб | отличное | 26.000 | 2.600 |
| Г4-81 | 4ггц-5.6ггц | АМ.ИМ |  | С хранения | 27.000 | 2.600 |
| Г4-81 | 4ггц-5.6ггц | АМ.ИМ |  | Б.у | 18.000 | 2.600 |
| Г4-82 | 5.6ггц-7.5ггц | АМ.ИМ |  | отличное | 25.000 | 2.600 |
| Г4-83 | 7.5ггц-10.5ггц |  |  | отличное | 28.000 | 2.600 |
| Г4-83 |  |  | С В.П. | С хранения | 36.000 | 2.600 |
| Г4-102А | 100кгц-50мгц | АМ |  |  | 5.500 | 2.100 |
| Г4-106 |  |  |  |  | 5.000 | 2.100 |
| Г4-107 | 12мгц-400мгц | АМ ЧМ ИМ |  |  | 8.500 | 2.100 |
| Г4-108 | 12,16ГГц-16,61ГГц | НК,ИМ |  | С хранения | 27.000 | 3.300 |
| Г4-109 | 8,51-12,16ГГц |  |  |  | 35.000 | 3.300 |
| Г4-111 | 6-17.85ггц |  |  | отличное |  | 3.300 |
| Г4-111а | 6-9ггц |  |  | отличное | 40.000 | 2.300 |
| Г4-111б | 9Ггц-12.7Ггц |  |  | С хранения | 35.000 | 2.300 |
| Г4-115 |  |  |  |  |  |  |
| Г4-116 | 4мгц-300мгц | АМ ЧМ ИМ ВМ |  | отличное | 12.000 |  |
| Г4-116 | 4мгц-300мгц | АМ ЧМ ИМ ВМ |  | Б.у | 8.500 | 2.300 |
| Г4-117 | 20кгц-10мгц |  |  |  | 6.000 | 2.300 |
| Г4-118 | 0.1-30мгц |  | 12в на 50ом |  | 6.000 |  |
| Г4-129 | 300мгц-1200мгц | АМ ЧМ ИМ | Частотомер* ФАПЧ стабильность | отличное | 28.000 | 4.000 |
| Г4-128 | Г4-129+усилитель |  |  | отличное | 30.000 | 4.000 |
| Г4-141 | 37-53Ггц |  |  | Отличное | 48.000 |  |
| Г4-142 | 53ГГц-78ГГц |  |  | отличное | 48.000 |  |
| Г4-143 | 20мгц-400мгц |  | Р макс 0.9… 1.3Вт |  | 11.000 | 1.800 |
| Г4-144 | 380мгц-820мгц | АМ.ИМ. внеш | Р макс 0.7Вт….2вт | С хранения | 9.000 | 1.800 |
| Г4-151 | 1мгц-512мгц | АМ ЧМ ИМ | Частотомер* стабильность10-5 ФАПЧ | отличное | 28.000 | 4.000 |
| Г4-151 | 1мгц-512мгц | АМ ЧМ ИМ | Частотомер* стабильность10-5 ФАПЧ | С хранения | 35.000 | 4.000 |
| Г4-153 |  |  |  | Б.у | 9.000 | 2.600 |
| Г4-153 | 10гц-10мгц |  |  | С хранения | 14.000 | 2.600 |
| Г4-154 | 100кгц-50мгц | АМ | До 12В на 50ом |  | 14.000 | 2.300 |
| Г4-155 |  |  |  |  | 36.000 | 5.300 |
| Г4-156 | 26-37.5ггц |  |  | отличное | 36.000 | 5.300 |
| Г4-158 | 10кгц-100мгц | АМ | Стабильность 10-5 ФАПЧ частотомер | С хранения | 18.000 | 2.700 |
| Г4-158 | 10кгц-100мгц | АМ | Стабильность 10-5 ФАПЧ частотомер |  | 15.000 | 2.700 |
| Г4-160 | 700-1000мгц |  | Выход 50Вт ! | Отличное |  |  |
| Г4-161 | 129Ггц-142Ггц |  |  | С хранения | 90.000 |  |
| Г4-164 | 0.1мгц-630мгц |  |  | отличное | 90.000 | 5.900 |
| Г4-165 | 0.14-129,9999мгц | АМ.ЧМ | Синтезатор ,нестабильность10-7 | отличное | 50.000 | 5.900 |
| Г4-176 |  |  |  | отличное | 130.000 | 5.900 |
| РГ4-02 | 10кгц-50мгц |  | До 2вт | С хранения | 75.000 |  |
| TR0734 | 20кгц-110мгц | АМ,ЧМ | ГКЧ, цифровая индикация | отличное | 12.000 |  |
| Гиацинт –М-И |  |  |  | С хранения |  |  |

# Генераторы  импульсов

| Г5-47 |  |  |  | Полный комплект | 10.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г5-48 |  |  |  |  | 10.000 |  |
| Г5-49 |  |  |  |  | 10.000 |  |
| Г5-53 |  |  |  |  | 8.500 |  |
| Г5-54 | Длительность 0.1-1000мкс | Такт 0.01-100кгц | Амплитуда 0.1-50В | С хранения | 7.500 | 2.000 |
| Г5-54 |  |  |  | Б.у | 5.000 | 2.000 |
| Г5-56 | Длительность 100нс-1с |  |  | отличное | 19.000 | 2.600 |
| Г5-56 |  |  |  | Б.у | 13.000 | 2.600 |
| Г5-60 | Длительность 50нс-1с |  |  | Б.у | 13.000 | 2.600 |
| Г5-60 |  |  |  | Отличное 2002г с Гос. Поверкой 04.2012 | 26.000 |  |
| Г5-61 | Кодовые комбинации |  |  |  | 12.000 | 2.600 |
| Г5-61 | Длительность 3нс-10000нс |  | Такт до 100мгц | С хранения | 15.000 | 2.600 |
| Г5-62 |  | Генератор кодовых комбинаций со свободно набираемой структурой ,ПСП |  | 15.000 | 2.600 |
| Г5-62 | Длительность 3нс-3000нс | Такт до 120мгц | С хранения | 20.000 | 2.600 |
| Г5-63 | Длительность 0.1-1000мкс |  | Амплитуда 0.1-60В |  | 8.500 | 2.000 |
| Г5-63 |  |  |  | С хранения | 11.000 | 2.000 |
| Г5-66 |  |  |  | отличное | 24.000 | 2.600 |
| Г5-67 | Длительность 10нс-300мкс |  | Такт 1кгц-50мгц |  | 10.000 |  |
| Г5-72 | Длительность 5нс-1с |  | Такт до 50мгц | Отличное | 14.000 | 2.000 |
| Г5-75 | Длительность 0.1мкс-1с |  | Точность Амплитуды до 1% | отличное | 18.000 |  |
| Г5-78 | Длительность 1нс-500мкс |  | Такт 1кгц-500мгц | отличное | 20.000 | 2.500 |
| Г5-82 | Длительность 0.1мкс-5с |  |  | Отличное | 21.000 | 2.600 |
| ОГ5-87 | ППС |  | Оптический генератор |  |  |  |
| Г5-97 |  |  |  |  | 23.000 |  |

# Генераторы  специальных   сигналов

| Г6-27 | 0.001гц-1мгц |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  | 12.000 | 4.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г6-28 | 0.001гц-1мгц |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  | 10.000 | 4.500 |
| Г6-29 | 0.001гц-1мгц |  | Sin.меандр. пила. Треуг |  | 9.000 | 4.500 |
| Г6-31 | 0.001-990кгц |  | Sin.меандр. пила. Треуг | отличное | 15.000. | 4.500 |
| Г6-33 |  |  |  |  | 28.000 |  |
| Г6-34 |  |  |  | отличное | 28.000 | 4.500 |
| Г6-35 |  |  | Генератор для телевизионных измерений | отличное | 19.000 |  |
| Г6-37 |  |  |  | отличное | 20.000 | 4.500 |
| Г6-39 | 0.001гц-12Мгц |  |  |  |  |  |
| GFG8217A | 0.3гц-3Мгц | Частотомер до 150мгц | Sin.меандр. пила. Треуг |  | 8.000 |  |
| Л31 | 0.001гц-10мгц | До 10В | Sin.меандр. пила. Треуг АМ ЧМ |  | 3.000 |  |
| TR0836 |  |  | Генератор PAL-SEKAM | отличное | 10.000 |  |

# ВОЛЬТМЕТРЫ  переменных  напряжений                                                            цена              стоимость Поверки

| В3-33 |  |  |  |  | 4.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В3-36 |  |  | 10кгц-1000мгц | С хранения | 3.500 | 1.800 |
| В3-38 В3-38А | Милливольтметр | Стрелочный |  | отличное | 4.000 | 1.700 |
| В3-38Б | Милливольтметр | Стрелочный |  | отличное | 4.500 | 1.700 |
| В3-38В | Милливольтметр | Цифровой | На ЖКИ | отличное | 5.500 | 1.700 |
| В3-39 |  |  |  |  | 3.500 |  |
| В3-40 |  |  |  |  | 3.500 |  |
| В3-42 |  |  |  | отличное | 4.000 | 1.700 |
| В3-43 | Милливольтметр | Стрелочный | 10Кгц-1000мгц |  | 4.000 |  |
| В3-44 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| В3-48 | Милливольтметр | 10гц- 50мгц | 0.3Мв-300В |  | 4.000 | 1.700 |
| В3-48А | Милливольтметр | 10гц- 50мгц | 0.3Мв-300В |  | 5.000 | 1.700 |
| В3-48А |  |  |  | С хранения | 6.000 | 1.700 |
| В3-49 | Милливольтметр | Компенсационный точность 0.2% | 20гц- 1000мгц | отличное | 23.000 | 3.800 |
| В3-52\1 |  | На ИВ |  | Б.у | 6.500 | 2.000 |
| В3-52\1 | Милливольтметр | светодиод | До 1000мгц цифровая индикация | отличное | 9.500 | 2.000 |
| В3-52\1 | Милливольтметр | ЖКИ | До 1000мгц цифровая индикация | отличное | 12.000 | 2.000 |
| В3-55 |  |  |  | С хранения | 5.000 | 1.700 |
| В3-55А |  |  |  | С хранения | 5.000 | 1.700 |
| В3-56 |  |  |  | отличное | 4.000 | 1.700 |
| В3-56 |  |  |  | С хранения ВП | 5.000 | 1.700 |
| В3-57 |  |  |  | Б.у | 4.000 | 1.700 |
| В3-57 | Милливольтметр | Стрелочный | Среднеквадратичный | отличное | 5.000 | 1.700 |
| В3-57 |  |  |  | С хранения | 5.500 | 1.700 |
| В3-59 |  |  | Высокая точность |  |  |  |
| ВК3-61 |  |  |  | С хранения | 20.000 |  |
| Ф5303 | Милливольтметр | До 1% стлелочный | 50гц- 10мгц 0.2в-1000в | отличное | 6.500 |  |
| Ф5263 | Ампервольтметр | До 1А до 1000В | Среднеквадратичный | отличное | 8.000 |  |
| Unipan245 | Среднеквадратичное ,средневыпрямленное амплитудное постоянное Разрешающая способность 10мкВ в диап.10мВ ,1мкВ в диап.1мВ |  |  | отличное | 12.000 |  |
| Unipan232В |  |  |  |  | 44.000 |  |
| Unipan232В |  |  |  | Б.у | 34.000 |  |
| Unipan233 |  |  |  |  | 43.000 |  |
| Unipan237 |  |  |  |  | 43.000 |  |

# Импульсные  вольтметры

| В4-12 | Импульсный микровольтметр |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В4-14 | Импульсный микровольтметр |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| В4-17 | Импульсный микровольтметр |  | Цифровой | С хранения | 17.000 |  |
| В4-17 |  |  |  |  | 14.000 |  |
| В4-18 | Импульсный микровольтметр |  | стрелочный | С хранения | 14.000 |  |

# Селективные  Микровольтметры

| В6-9 | Микровольтметр | Селективный 1мкВ-10В | 20гц-200кгц | отличное | 9.500 | 2.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В6-10 | Микровольтметр | Селективный 1мкВ-1В | 100кгц-30мгц АМ | отличное | 18.000 | 2.600 |
| В6-10 | Микровольтметр | Селективный | 100кгц-30мгц АМ | Б.у | 12.000 | 2.600 |
| HMV-4 | Селективный | Автономное питание | 10кгц-30мгц (0.3мкВ-3В) |  | 25.000 |  |
| WSM-4 | Селективный 30мгц-300мгц Автономное питание | от 1мкв(при полосе 120кгц) ,от 0.3мкВ | 25.000 |  |
| WSM | 300-1000мгц |  | 28.000 |  |
| SMW-7 | Селективный милливольтметр | 30мгц-300мгц | Б.у | 20.000 |  |
| SMV-8.5 | Селективный милливольтметр | 30мгц-1000мгц | отличное | 42.000 | 3.500 |
| SMV-8.5 |  |  | Б.у | 35.000 | 3.500 |
| Комплект антенн и принадлежностей к SMV-8.5 |  |  | С хранения | 60.000 |  |
| FSM-8.5 |  |  | C хранения | 110.000 |  |
| Антенна LPA-1 | 87мгц-1000мгц |  | С хранения | 18.000 |  |
| Антенна DP-1 |  |  |  | 15.000 |  |
| Антенна DP-3 |  |  |  | 19.000 |  |
| SMV-11 |  | До 30мгц | отличное | 55.000 | 3.500 |
| SMV-11 |  |  | Б.у | 42.000 | 3.500 |
| Комплект антенн FMA -11 |  |  | отличное | 42.000 |  |
| VS2000 | Измеритель уровня ,анализатор спектра ТВ | 46мгц-840мгц | новый | 15.000 |  |
| STV-301 | 0.1-30Мгц |  | отличное | 35.000 |  |
| STV-401 | 30-300мгц |  | отличное | 35.000 |  |
| Unipan232В | Фазовый нановольтметр |  | отличное | 44.000 |  |
| Unipan233 |  |  |  | 43.000 |  |
| Unipan237 |  |  |  | 43.000 |  |
| МА101 | Антенна 26-300мгц к STV-401 |  | С хранения | 20.000 |  |
| NNB12-1 | Эквивалент сети 0.15-30мгц |  | С хранения | 20.000 | 3.600 |
| NNB12 |  |  |  | 15.000 | 3.600 |
| NNB15 |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| NNB-101 |  |  | отличное | 18.000 | 3.600 |
| NNB103 | 26-300мгц |  | С хранения | 18.000 | 3.600 |
| NNB103 |  |  | Б.у | 13.000 |  |
| NLMZ4 | Эквивалент сети 50ом 75ом 10-150кГц |  | С хранения | 20.000 |  |
| П5-20 | Измерительный приёмник 500-1000гц |  |  |  |  |

# Вольтметры  универсальные

| В7-16А |  |  |  | С хранения | 5.000 | 2.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В7-16 |  |  |  | Б.у | 4.000 | 2.100 |
| В7-21 |  |  | отличное | 8.000 | 2.200 |
| В7-22А |  |  |  | 4.500 | 2.200 |
| В7-26 |  | До 1000мгц |  | Полный ЗИП | 6.000 | 2.200 |
| В7-27А\1 |  |  |  | отличное | 6.500 | 2.200 |
| В7-28 | U(01мкВ-1000В)R(0.001ом-10Мом) | 0.025% и 0.04% |  | отличное | 8.500 | 2.200 |
| В7-29 | Электрометрический |  |  |  | 20.000 |  |
| В7-30 | Электрометрический |  |  |  |  |  |
| В7-31 |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| В7-32 |  |  | С В.П. | С хранения | 12.000 | 2.200 |
| В7-34 |  |  |  |  | 15.000 | 2.200 |
| В7-34А | U(10мкВ-1000В) R(1ом-10Мом) |  |  | отличное | 14.000 | 2.200 |
| В7-34А | U(10мкВ-1000В) R(1ом-10Мом) |  |  | С хранения | 15.000 | 2.200 |
| В7-35 | U(0.1Мв-1000В)R(1ом-10Мом) I(0.1мкА-10А) | 100мгц | Автоматическ полевой |  | 6.500 | 2.200 |
| В7-36 | U(0.1Мв-1000В)R(1ом-10Мом) I(1мкА-10А) | Стрелочный | 20гц- 1000мгц | С хранения | 6.500 | 2.300 |
| В7-36 |  |  |  |  | 4.500 | 2.300 |
| В7-37 |  | светодиод | До 1000мгц |  | 9.000 | 2.200 |
| В7-37 |  | ЖКИ | До 1000мгц |  | 12.000 | 2.200 |
| В7-38 | U(10мкВ-1000В)R(0.1ом-20Мом) I(10мкА-2А) | Автоматический |  | отличное | 10.000 | 2.200 |
| В7-39 | Вольтметр универсальный цифровой. 5 ½-6 ½ - разрядный. |  | 18.000 | 2.200 |
| В7-40 | U(10мкв-1000В(до 35Кв) R(0.01ом-10Мом) I(0.01Ма-10А) |  | 19.000 | 2.200 |
| В7-40 В7-40\4 |  | Без ЗИПа | 15.000 | 2.200 |
| В7-40\1 |  | Полный ЗИП | 21.000 | 2.200 |
| В7-40\1 | U(10мкв-1000В(до 35Кв) R(0.01ом-10Мом) I(0.01Ма-10А) до 1000мгц | С хранения экспорт. Вариант | 25.000 | 2.200 |
| В7-40\3 |  |  | 17.000 | 2.200 |
| В7-40\4 |  |  | 19.000 | 2.200 |
| В7-40\5 | U(10мкв-1000В(до 35Кв) R(0.01ом-10Мом) I(0.01Ма-10А) | автоматич |  |  | 20.000 | 2.200 |
| В7-41 |  |  |  |  | 7.500 |  |
| В7Э-42 | Злектрометрический вольтметр | 0.01Па-0.1А 5мкВ-200В | 1ом-1Том | отличное | 44.000 |  |
| В7-45 | Злектрометрический вольтметр |  |  |  | 37.000 |  |
| В7-46 В7-46\1 | 100Нв-1000В 100Па-10А 100мком-200Мом |  | 0.015% | отличное | 22.000 | 2.200 |
| В7-49 | Электрометрический вольтметр |  | ЖКИ |  |  |  |
| В7-53 |  |  | ЖКИ |  |  |  |
| В7-58\2 |  |  |  |  | 8.000 | 2.200 |
| В8-7 | Измеритель отношений |  |  |  |  |  |
| В8-8 | В2-35 |  |  | отличное | 8.500 | 1.700 |
| Щ31 |  |  | Высокая точность | отличное | 25.000 |  |
| Щ300 |  |  | Высокая точность | отличное | 19.000 |  |
| Щ301.1 |  |  |  | отличное | 20.000 | 2.200 |
| Щ301.2 |  |  |  | Отличное | 17.500 | 2.200 |
| Щ301.3 |  |  |  | отличное | 17.500 | 2.200 |
| Щ302 |  |  |  |  |  |  |
| Щ1312 |  |  |  |  | 8.000 |  |
| Щ1413 |  |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| Щ1516 |  |  | С Поверкой 02.2011г | отличное | 13.000 |  |
| Щ1518 |  |  |  | С хранения | 17.000 |  |
| Щ4300 |  |  |  |  | 4.500 |  |
| Щ4313 |  |  |  | отличное | 4.500 |  |
| 43203 | Измеритель тока и отклонения напряжений |  |  | С хранения | 10.000 |  |
| Щ43305 |  |  |  | С хранения |  |  |
| Щ68003 | Измеритель тока и напряжения | 0-100ма , 0-500В 0.1% |  | С хранения | 9.000 |  |
| Щ68009 |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| РВ-11А | U I R ,частота до 10мгц |  |  | С хранения | 2.500 |  |
| Ф4834 |  |  |  |  | 7.000 |  |
| Щ4852 | ампервольтметр |  |  |  | 10.000 |  |
| Ф195 |  |  |  | отличное | 6.000 |  |
| Unipan245 | Среднеквадратичное ,средневыпрямленное амплитудное постоянное Разрешающая способность 10мкВ в диап.10мВ ,1мкВ в диап.1мВ |  |  | отличное | 10.000 |  |
| В2-34 |  |  |  |  | 12.000 |  |
| В2-36 |  |  |  |  | 15.000 |  |

# Измерители    Модуляции

| С2-23 |  | АМ | С ВП | С хранения | 20.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СК2-24 |  | АМ |  | отличное | 40.000 |  |
| СК3-43 | 0.4Мгц-1000мгц | АМ ЧМ | Цифровая индикация | отличное | 10.000 | 3.500 |
| СК3-43 |  |  |  | С хранения | 13.000 | 3.500 |
| СК3-45 |  |  | Поверка 01.2011г | отличное | 60.000 | 5.800 |

# ИЗМЕРИТЕЛИ   нелинейных искажений

| С6-8 | измерение нелинейных искажений | частотомер | Вольтметр |  | 8.000 | 2.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С6-8 |  |  | С ВП | С хранения | 12.000 | 2.500 |
| СК6-10 |  |  |  | отличное |  |  |
| С6-11 | измерение нелинейных искажений | частотомер | Вольтметр | отличное | 16.000 | 2.500 |

# Анализаторы  Спектра  Сигналов

| С4-27 | До 39Ггц |  |  | Полный комплект | 40.000 | 8.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-28 |  |  |  |  |  |  |
| С4-46 |  |  |  |  | 22.000 |  |
| СК4-56 | 4гц-60кгц | До 300мгц с внешним |  | отличное | 33.000 | 3.800 |
| СК4-56 |  |  |  | Б.у | 24.000 | 3.800 |
| СК4-58 | До 600кгц |  |  | отличное | 55.000 |  |
| СК4-59 |  |  |  | Б.у. | 38.000 |  |
| СК4-59 | До 110мгц |  |  | С хранения | 48.000 | 6.200 |
| С4-60\1 | 10мгц-1500ггц |  |  |  | 70.000 |  |
| С4-60 | До 39ГГц |  |  | отличное | 90.000 | 8.800 |
| СК4-61 | 0.1-1.5ГГц |  |  | С хранения | 70.000 |  |
| СК4-62 | 1.5ггц-3.4ггц |  |  | отличное | 65.000 | 6.200 |
| СК4-64 | 3.4ггц-6.15ггц |  |  | С хранения | 65.000 |  |
| СК4-65 | 6.15ггц-8.7ггц |  |  | С хранения | 65.000 |  |
| СК4-67 | 12.3ГГц-18Ггц |  |  | С хранения |  |  |
| С4-74 |  |  |  |  |  |  |
| ЯЧС-54 +Я40-0830 | Блок к |  |  | Без ЗИПа | 23.000 |  |
| ЯСЧ-59 | Блок к С4-60 |  |  | Без ЗИПа | 30.000 |  |
| ЯС4-60 | Блок к С4-60 |  |  | Без ЗИПа | 34.000 |  |

# Измерители Мощности

| М1-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1-25 |  |  |  |  |  |
| Я2М-21 |  |  |  |  |  |
| Я2М-22 |  |  |  |  |  |
| М3-3А | 30 -1000мгц до 15Вт | Стрелочная индикация 75ом |  | 30.000 |  |
| М3-11 | 0.001-11.5ггц до 10вт |  |  |  |  |
| М3-13 |  |  |  |  |  |
| М3-13/1 |  |  |  |  |  |
| М3-21А | 100мгц-10Ггц 1мкВт-10мВт | Стрелочная индикация | отличное | 20.000 |  |
| М3-22А | 100мгц-56Ггц 1мкВт-10мВт | Цифровая индикация | отличное | 30.000 |  |
| М5-29-М5-44 | Головки к М3-22А |  | 1шт | 2.000 | 1.800 |
| М5-45 |  |  |  | 3.000 | 1.800 |
| М5-49 ,М5-50 |  |  |  | 4.000 | 1.800 |
| М5-88,М5-89 |  |  |  | 4.000 | 1.800 |
| М5-78 |  |  |  | 3.000 |  |
| М3-28 ( А) | 0.02-5.5ГГц (50ом) 0.02-3ГГц(75ом) | До 1вт | Стрелочная индикация | С хранения | 16.000 | 3.200 |
| М3-39 |  |  |  |  |  |  |
| М3-51 | 0-17ггц |  |  | отличное |  | 3.800 |
| М3-52 | 17ггц-25ггц | До 10мВт |  | отличное | 32.000 | 3.800 |
| М3-53 | 25ГГц-37ггц | До 10мВт |  | отличное | 32.000 |  |
| М3-54 | 0-17ггц | До 1вт |  | отличное | 46.000 | 3.800 |
| М3-56 |  | До 20Вт | Старая головка | отличное | 52.000 | 3.800 |
| М3-58\1 | 0-3ГГц | До 1Вт |  | С хранения | 32.000 | 3.800 |
| МК3-68 | 0,001-3ГГц | 10-6000Вт |  |  |  |  |
| МК3-69 | 0,001-3ГГц | 10-6000Вт |  |  |  |  |
| МК3-70 | 2.5Ггц-5.6ГГц |  |  | С хранения | 130.000 |  |
| Блок измерительный |  |  |  |  | 37.000 |  |
| М3-75 |  |  |  |  |  |  |
| ОМК3-76 | Оптический генератор | Измеритель мощности |  | Полный комплект | 14.000 |  |

# ЧАСТОТОМЕРЫ

| Ч2-9А | 1765 мгц-3750мгц | резонансные |  | С хранения | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч2-32А |  |  |  |  | 9.000 |  |
| Ч2-35А | 3300мгц-5600мгц |  |  |  | 9.000 |  |
| Ч2-37А | 7.7ггц- 10.7ггц |  |  |  | 9.000 |  |
| Ч3-32 |  |  |  | отличное | 7.500 | 2.200 |
| Ч3-33 |  |  |  | отличное | 7.500 | 2.200 |
| Ч3-34 ( Ч3-34А ) |  |  |  | отличное | 7.500 |  |
| Ч3-38 +ЯЗЧ-42 | 1-5Ггц |  |  |  | 14.000 |  |
| Ч3-44 | До 40Мгц |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| Ч3-45 | 400мгц-2000мгц |  |  |  | 13.000 |  |
| Ч3-47А | 0.1гц-500мгц |  |  | отличное | 14.000 |  |
| Ч3-49 | 0.01гц-12мгц | предустановка |  | отличное | 14.000 |  |
| Ч3-54 |  |  |  | Б.у | 12.000 |  |
| Ч3-54 | До 300мгц |  |  | отличное | 15.000 | 2.700 |
| Ч3-54 | 10мгц-78,33ГГц | С ЯЗЧ-72 и Ч5-13 |  |  | 45.000 | 2.700 |
| Ч3-57 | До 100мгц |  |  |  | 7.500 | 2.200 |
| Ч3-63 |  |  |  | хорошее | 20.000 | 2.700 |
| Ч3-63 | 0.1гц-1000мгц |  |  | С хранения | 26.000 | 2.700 |
| Ч3-63\1 | 0.1гц-1500мгц |  |  | С хранения | 33.000 | 2.700 |
| Ч3-63\1 |  |  |  | Новый |  |  |
| Ч3-64 | 0.05гц-1500мгц |  |  | отличное | 34.000 | 3.800 |
| Ч3-65 | До 500мгц |  |  | отличное | 50.000 | 3.800 |
| Ч3-67 | До 100мгц |  |  | С хранения | 12.000 | 2.700 |
| Ч3-68 | 10кгц-100мгц 6-12ггц |  |  |  |  | 3.800 |
| Ч3-69 | 8-18ГГц |  |  |  | 38.000 |  |
| РЧ3-007- | До 100мгц |  |  | отличное | 17.000 | 2.200 |
| Ф5007 |  |  |  | Б.у | 8.000 |  |
| Ф5035 |  | счетчик импульсов с предустановкой |  | С хранения | 5.000 |  |
| Ф5041 |  |  |  | Б.у. | 8.000 |  |
| Ф5043 |  |  |  | отличное | 8.000 | 1.600 |
| Ф5093 | делитель |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| Ф5137 | До100мгц | счетчик импульсов |  | С хранения | 6.000 |  |
| Ф5311 | Частотомер до 100мгц | счетчик импульсов с предустановкой |  | С хранения | 11.000 |  |
| ЯЗЧ-41 | 100мгц-1000Мгц |  |  |  | 6.000 | 1.300 |
| ЯЗЧ-42 | 1-5Ггц |  |  |  | 7.000 | 1.300 |
| ЯЗЧ-43 |  | 4-12ГГц |  | С хранения | 8.000 | 1.300 |
| ЯЗЧ-51 | До 4.5Ггц | К Ч3-34 |  |  | 7.500 | 1.300 |
| ЯЗЧ-72 | Блок к Ч3-54 | До 7ггц |  |  | 9.000 | 1.300 |
| ЯЗЧ-87 | Блок к Ч3-54 |  |  | отличное | 12.000 | 1.300 |
| ЯЗЧ-88 | Блок к Ч3-54 | 8- 18ГГц |  | С хранения | 11.000 | 1.300 |
| Ч5-13 | Преобразователь из 10-78,33ГГц в 3.3-5Ггц |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| RFT G-2002.500 | Счетчик | 1гц-100мгц | 10-6\год | С хранения | 10.000 |  |
| СЭЦ-10000Щ | секундомер |  |  | С хранения | 8.000 | 1.800 |
| ПВ-53Щ | секундомер |  |  | С хранения | 2.700 | 540 |
| Д506М | Частотомер |  |  |  |  |  |
| Ф291 |  |  |  | С хранения 1994г | 14.000 |  |

# ИЗМЕРИТЕЛИ      АЧХ

| Х1-40 | 20гц-1000кгц |  |  | Отличное | 25.000 | 3.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х1-41 |  |  |  |  | 26.000 |  |
| Х1-42 |  |  |  | Б.у | 17.000 | 3.100 |
| Х1-42 | 0.4Мгц-1260мгц |  |  | Отличное | 25.000 | 3.100 |
| Х1-43 | 0.4Мгц-1260мгц |  | Цифровая индикация | отличное | 30.000 | 3.100 |
| Х1-46 |  |  |  |  | 15.000 | 3.100 |
| Х1-47 | 1мгц-250мгц |  |  | С хранения | 20.000 | 3.100 |
| Х1-48 | 0.1мгц-150мгц |  |  | отличное | 20.000 | 3.100 |
| Блок к Х1-49 |  |  |  |  | 6.000 |  |
| Х1-50 | 0.4Мгц-1260мгц | Генератор сетки ч\б |  | отличное | 9.000 |  |
| Х1-54 | До 150мгц |  |  | отличное | 38.000 | 3.100 |
| Х1-55 | До 1200мгц |  |  | отличное | 68.000 | 3.100 |
| Х1-56 | До 250мгц |  |  | С хранения | 44.000 | 3.100 |

# ИЗМЕРИТЕЛИ        КСВН

| Р1-12а |  |  | Волноводная | С хранения | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1-13 | 17ггц-25.86ггц | 4% | волновод | С хранения | 12.000 |  |
| Р1-18 | 2-12ГГц |  | коаксиал | С хранения |  |  |
| Р1-27 | 6.85-9.93Ггц |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| Р1-29 | 12ггц-17.4ггц |  |  |  | 9.000 |  |
| Р1-34 |  |  |  |  |  |  |
| Р1-36 |  |  |  |  |  |  |
| Р1-37 | 1-3ггц |  |  |  | 13.000 |  |
| Р1-39 | 37-53ггц |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| Р1-45 |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| Я2Р-67 | Блок индикатора |  |  | отличное | 13.000 |  |
| Я2Р-94 |  |  |  | С хранения | 59.000 |  |
| РК2-47 | 20мгц-1260мгц |  |  |  | 40.000 | 3.300 |
| Р2-52\2 | 1,07-2.14ГГц |  |  | Полный комплект | 54.000 | 3.300 |
| Р2-54\1 | 3.2Ггц-5.64Ггц |  |  | Полный комплект | 60.000 |  |
| Р2-54\4 | 4-12ггц |  |  | Полный комплект | 70.000 |  |
| Р2-57 |  |  | 58 на 25 |  | 55.000 |  |
| Р2-59 |  |  | 35 на 15 |  |  |  |
| Р2-60 | 6.85Ггц-9.93ГГц |  | 28.5 на 12.6 |  | 62.000 | 3.300 |
| Р2-61 | 8.24Ггц-12.05Ггц |  | 23 на 10 |  | 60.000 | 3.300 |
| Р2-65 | 25.85 – 37.5ГГц |  |  |  |  |  |
| Р2-67 | 12-18Ггц |  |  | отличное | 75.000 |  |
| Р2-68 | 37.5 -53,57 Ггц |  |  | отличное | 90.000 |  |
| Р2-69 | 53.57 -78.33Ггц |  |  | Полный комплект | 90.000 |  |
| Р2-73 | 0.01-1.25ггц |  |  | Полный комплект | 85.000 | 4.600 |
| Р2-78 | 1.25Ггц-5Ггц |  |  |  | 85.000 | 4.600 |
| Р2-102 | 0.01-2.14ГГц |  |  | отличное | 120.000 |  |
| Р2-103 | 2.14ГГц-8,3ГГц |  |  |  | 120.000 |  |
| Р2-104 | 8,15-18ГГц |  |  |  |  |  |
| Р2-125\1 |  |  |  | С хранения | 120.000 |  |
| Р3-32 |  |  |  |  | 6.000 |  |
| Р3-33 |  | Изм. Полных сопротивлений |  | С хранения | 6.000 |  |
| Р3-34 |  | Изм. Полных сопротивлений |  |  | 6.000 |  |
| Р3-35 | 20мгц-1000мгц | Изм. Полных сопротивлений |  | С хранения | 6.000 |  |
| ИПС-4 |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| ИПС-5 |  |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| Р4-11 | 1-1260мгц |  |  | Полный комплект | 52.000 |  |
| Р4-23 | 1-4Ггц |  |  |  |  |  |
| Р4-36 | 4-12Ггц |  | микропроцессор | С хранения | 125.000 |  |
| Р4-37 | 0.2-1.25Ггц |  |  | отличное | 135.000 |  |
| Р4-38 |  |  |  |  |  |  |
| РИП-3 |  |  |  | Полный комплект | 70.000 |  |
| ГК4-21А |  |  |  |  |  |  |
| ГКЧ-37 | Генератор качающией частоты | 1.01Ггц-2Ггц |  |  |  |  |
| ГКЧ-38 | Генератор качающией частоты | 2Ггц-4ГГц |  |  |  |  |
| ГКЧ-42 | Генератор качающией частоты | -7.5ГГц |  |  |  |  |

Измерение Электромагнитных полей

| П3-9 |  | 0.3ггц-37.5ггц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П3-16 | Измерение напряженности | Магнитного (30мгц) и электрического (300мгц) поля | отличное | 30.000 |
| П3-17 | Измерение напряженности | Магнитного (30мгц) и электрического (300мгц) поля | отличное | 35.000 |
| П3-18 |  | До 39ГГц | отличное | 36.000 |
| П3-19 |  |  | отличное | 40.000 |
| VS2000 | Измерение уровня ТВ сигнала | 46мгц-940мгц Анализатор спектра | отличное | 16.000 |
| П0-1 |  |  |  |  |
| П5-20 |  | 500-1000мгц |  |  |
| П5-28 |  |  |  |  |

Антенны

| П6-10А | 25,8ГГц-37,5ГГц |  |  | 25.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П6-18 | 8см-5.4см |  | С хранения |  |  |
| П6-19 | Диапазон 11.1см -8 см |  | С хранения |  |  |
| П6-30 | 16,7Ггц-25,8ГГц |  |  | 18.000 |  |
| МА-101 | 26 мгц-300мгц | Комплект для STV-401 | С хранения | 18.000 |  |
| Комплект антенн к СМВ-8.5 | С мачтой |  | С хранения | 65.000 |  |
| Комплект к FSM-11 | FMА-11 |  | С хранения | 42.000 |  |
| Антенна LPA | 30мгц-1000мгц | К SMV-8.5 |  | 17.000 |  |
| ПК7-19 | Измерение параметров антенн 3,86-5,96Ггц | Полный комплект | С хранения | 66.000 |  |
| ПК7-21 |  |  |  |  |  |

# Приборы  для фазовых  измерений

| ФК2-12 | 1- 1000мгц |  |  | Полный комплект |  | 33.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФК2-18 | 0.11-12.4Ггц |  |  |  | отличное | 80.000 |  |
| ФК2-21-….ФК2-26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф2-16 |  |  |  | Полный комплект | отличное |  | 1.800 |
| ФК2-29 | 0.1- 1000мгц |  |  | Без ЗИПа | отличное | 50.000 |  |
| Ф2-34 | До 5Мгц |  |  |  | отличное | 17.000 | 2.000 |

# Измерители  Неоднородностей Линий

| Р5-9 |  |  |  |  | 10.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р5-10\1 | Измерение неоднородностей 5м-300км | 5м | 30-500ом |  | 18.000 | 2.400 |
| Р5-10 | Измерение неоднородностей 5м-300км | 5м | 30-500ом | отличное | 24.000 | 2.400 |
| Р5-11 | 0-200м | 0.02м | 50ом | отличное | 20.000 | 2.400 |
| Р5-12 | 0-2км разрешение 0.09м | 0.1м | 50м | С хранения | 26.000 | 2.400 |
| Р5-13\1 |  |  |  | отличное | 34.000 | 2.400 |
| Ц0202 | Измерение до места повреждения кабеля |  |  | отличное | 7.500 |  |
| Ц4120 |  |  |  | С хранения | 7.500 |  |
| Рейс-105Р |  |  |  | 2002г | 40.000 | 3.200 |

Приборы   для  проверки   линий  связи

| 12XJ043 | Генератор для проверки линий связи | 20гц-625кгц |  |  | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12XN060 | Измеритель уровня | 20гц-625кгц |  |  | 12.000 |  |
| MU211-21 | генератор | До 1500кгц |  |  | 18.000 |  |
| GV704-21 | Измеритель уровня | До 1500кгц |  |  | 18.000 |  |
| GF-71 | Цифровой псофометр |  |  | отличное | 28.000 |  |
| GF-62 | Генератор |  | Полный комплект | С хранения | 67.000 | 3.600 |
| GF-62 | Генератор |  |  | отличное | 59.000 | 3.600 |
| MV-62 | Измеритель уровня |  |  | отличное | 59.000 | 3.600 |
| ЕТ70Т\А | генератор |  |  |  | 34.000 |  |
| ЕТ-70 | Генератор + измеритель уровня |  | Полный комплект | Отличное | 80.000 |  |
| П321 | Измерительный комплект |  |  | Б.у | 8.000 |  |
| П321М |  |  |  |  | 19.000 |  |
| П323ИШ |  |  |  | отличное |  |  |
| П326 |  |  | Полный комплект | С хранения |  |  |
| ПКП-4 |  |  |  | Б.у |  |  |
| ПКП-5 |  |  |  | Б.у |  |  |
| К3-3 | Генератор ,измеритель уровня до 2100кгц |  | Полный комплект | С хранения | 94.0000 |  |
| КСР-5М | Для настройки радиостанций |  |  |  |  |  |
| ИАПП-2 |  |  |  |  |  |  |
| ИПК-3 | Индикатор плохих контактов |  |  | отличное | 10.000 |  |
| 12ХU082 | Магазин затуханий 300 и 600ом |  |  | отличное | 15.000 |  |
| ТТ4108\11 |  |  |  | отличное | 12.000 |  |
| МЗ-10-50 |  |  |  |  | 12.000 |  |
| ИПЛ-48 |  |  |  | отличное |  |  |

# Калибраторы  осциллографов

| И1-8 |  |  |  | С хранения 1996г | 14.000 | 3.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И1-9 |  |  |  | отличное | 8.000 | 3.500 |
| И1-11 | калибратор |  |  | отличное | 15.000 | 3.000 |
| И1-12 |  | Для стробоскопических осциллографов |  | отличное | 14.000 | 3.500 |
| И1-14 |  |  |  | отличное | 15.000 | 3.000 |
| И1-15 |  | 0-350ммгц |  | отличное | 20.000 | 3.500 |
| И1-17 |  | 0-10мгц |  | отличное | 22.000 | 4.000 |
| И1-17 |  |  |  | отличное | 20.000 | 4.000 |
| И1-18 |  | 0-100мгц |  | отличное | 25.000 | 4.000 |

Приборы  для  импульсных измерений

| И2-22 |  |  |  |  | 13.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И2-23 |  | 0-10мгц |  | отличное | 16.000 |  |
| И2-26 |  |  |  | С хранения 1996г | 24.000 | 2.800 |

Калибраторы  напряжений

| В1-8 | калибратор вольтметров | Переменное и постоянное напряжение |  |  | 18.000 | 2.900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1-8 |  |  |  | С хранения | 24.000 | 2.900 |
| В1-9 | калибратор вольтметров | Переменное напряжение 0-100В |  |  | 26.000 | 6.400 |
| Я1В-22 | Блок усилителя к В1-9 | Усиление до 1000В |  |  | 17.000 | 1.700 |
| В1-9+Я1В-22 |  |  |  | С хранения | 60.000 | 8.100 |
| В1-9 |  |  |  | С хранения | 35.000 | 6.400 |
| В1-12 | калибратор вольтметров |  |  | отличное | 22.000 | 5.600 |
| В1-13 | калибратор вольтметров |  |  | отличное | 19.000 | 5.600 |
| В1-15 | калибратор вольтметров |  | 1992г | отличное | 140.000 | 5.600 |
| В1-15 |  |  | 1985г |  | 110.000 | 5.600 |
| В1-16 | калибратор вольтметров | До 50мгц |  | отличное | 22.000 | 4.800 |
| В9-1 |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| В1-18 | Калибратор –вольтметр |  | Поверка | отличное | 47.000 | 5.600 |
| В9-12 |  |  |  | С хранения | 45.000 |  |
| В1-19 |  |  |  |  | 8.000 |  |
| В1-25 | 0.001-10в переменка 0.1% | 1-100кгц |  |  |  |  |
| В1-27 |  |  |  | С хранения | 110.000 | 8.100 |
| В1-30 |  |  |  | С хранения | 12.000 | 1.200 |
| П320 | Калибратор напряжений |  |  | отличное | 40.000 | 5.600 |
|  |  |  |  |  | 35.000 |  |
| П321 | Калибратор тока |  |  | С хранения | 38.000 | 5.600 |
| П321 |  |  |  |  | 32.000 | 5.600 |
| ИСН-1 |  |  |  | Б.у |  |  |
| У358 | Установка для поверки вольтметров (П320+П321 и др. ) |  |  |  | 120.000 |  |
| НК4-1 | Воспроизведение постоянного тока 10(-17)-0.01А Воспроизведение сопротивления 1000ом -10(19)Ом Воспроизведение напряжения 10(-9)-0,01В | До 0.08% До 0.05% |  | С хранения 1996г | 80.000 |  |
| Р3003 | Компаратор напряжения |  |  | Отличное | 21.000 | 5.800 |
| Р3003 |  |  |  | С поверкой 12.2011 | 26.200 |  |
| Р3003М1-2 | Компаратор напряжения |  |  | Отличное | 35.000 | 5.800 |
| П327 | Однодекадный , восьмипредельный, л. 0,0002. Диапазон воспроизводимых напряжений от 100нВ до 10В |  |  | Отличное | 30.000 |  |
| Р3027-2 | Делитель напряжения погрешности коэффициента;0,0005%-Р3027-2.Коэффициент деления: 10; 100; 1000.Rвх: 1106 Ом. Uвх: 1000 Габариты: 440х160х460 мм. Масса: 11 кг. |  |  |  |  |  |

Калибраторы  частоты

| Ч1-50 | Стандарт частоты |  |  |  | 47.000 | 12.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч1-53 | 0.1 и 1,5Мгц |  |  | отличное | 40.000 |  |
| СЧВ-74 | Стандарт частоты |  |  | отличное | 95.000 | 14.200 |
| Ч6-2 |  |  |  |  | 25.000 |  |
| Ч6-31 |  |  |  | отличное | 56.000 | 5.000 |
| Ч6-64 | Делитель частоты |  |  |  |  |  |
| Ч6-71 | Синтезатор до 1250мгц |  |  | отличное | 48.000 | 4.000 |
| Ч6-71 |  |  |  | Б.у | 38.000 | 4.000 |
| Ч7-12 | Компаратор |  |  | отличное | 39.000 | 4.800 |
| Ч7-13 | Приемник сигналов времени |  |  | С хранения | 18.000 |  |
| Ч7-37 |  |  |  | С хранения | 52.000 |  |

Аттенюаторы

| АСО-3М |  |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1-13 | Аттенюатор | 0-90дб |  | С хранения | 7.500 |  |
| Д1-13А |  |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| DPVP | Цифровой аттенюатор (Rohde chwarz) | До 1000мгц | 0-139,9дб | отличное | 37.000 |  |
| ВМ547 | Цифровой аттенюатор |  | 0-139,9дб |  | 35.000 |  |
| ВМ574 | Цифровой аттенюатор |  | 0-139,9дб |  | 25.000 |  |
| Д1-14\1 | Установка для проверки аттенюаторов | 20мгц-18ггц |  | отличное | 37.000 |  |
| Д2-13 | (0.53) ГГц. Ослабление: (940) дБ | 75ом |  | С хранения | 15.000 | 1.300 |
| Д2-14 | Аттенюатор коаксиальный переменныйF: (13) ГГц.Ослабление(940) дБ | С хранения | 17.000 | 1.300 |
| Д2-24 | Аттенюатор (0…1,5) ГГц,(0…59) дБ с+ (0,35…1) дБ ,50ом | С хранения | 10.000 | 1.300 |
| Д2-27…Д2-33 |  | За 1шт | 700 |  |
| РД3-19 | 4.8 ггц-6.85ггц 0-50дб | С хранения | 15.000 |  |
| Д3-27 |  | С хранения | 17.000 | 2.400 |
| Д3-28 |  | С хранения | 17.000 |  |
| Д3-32А | Аттенюатор поляризационныйF: (6,859,93) ГГц. Ослабление: (070) дБ. Рmax: 1 Вт.КСВ: 1,2 при F: до 7,4 ГГц. КСВ: 1,15 (в | С хранения | 17.000 | 2.400 |
| Д3-33А | 8.24Ггц-12.05Ггц |  |  | С хранения | 17.000 | 2.400 |
| Д3-34А | 12ггц-17.4ггц |  |  | С хранения | 17.000 | 2.400 |
|  |  |  |  | Б.у | 12.000 |  |
| Д3-35А | 17.4ггц-25.8ггц |  |  | С хранения | 17.000 |  |
| Д3-36А | 25.86ггц-37.5ггц |  |  |  |  |  |
| Д3-37 | 37.5ггц-53.57ггц |  |  |  | 17.000 |  |
| Д3-38 | 53.57ггц-78.33ггц |  |  |  | 14.000 |  |
| Д3-38 | 53.57ггц-78.33ггц |  |  | С хранения | 17.000 |  |
| Д5-8 |  |  |  | Б.у |  |  |
| Д5-10 |  |  |  | Б.у |  |  |
| Д5-20 | 7.15ггц-10.2ггц |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Д5-21 | 8.3ГГц-11.55ггц |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Д5-22 | 11.55ггц-17.15ггц | Поглощаемые |  | С хранения | 6.000 |  |
| АО-4 |  |  |  |  | 14.000 |  |

Нагрузки  и вентили

| Э6-36 |  |  |  | С хранения | 3.300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э6-45 |  |  |  | С хранения | 3.300 |  |
| Э9-4А | 0-3000мгц 75ом 100Вт |  |  | С хранения | 10.000 |  |
| Э9-5 |  | 100вт |  |  | 6.000 |  |
| Э9-9 |  |  |  |  |  |  |
| Э9-13А | Набор нагрузок |  |  |  |  |  |
| Э9-14А | Набор нагрузок |  |  |  | 12.000 |  |
| Э9-15А | Набор нагрузок |  |  |  | 12.000 |  |
| Э9-123 | Набор нагрузок |  |  | С хранения | 23.000 |  |
| ЭК9-145 | Набор нагрузок |  |  | С хранения | 55.000 |  |
| ЭК9-180 | Набор нагрузок |  |  | С хранения |  |  |

Измерители  сопротивления

| Д57М | 20-1500ом | 10% | С хранения | 1.000 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М41070\1 | 0-30Ком |  | отличное | 1.200 | 900 |
| М371 |  |  |  | 1.400 | 900 |
| М372 |  |  |  |  |  |
| Ф-415 | Микроомметр |  | отличное | 4.500 | 1.000 |
| М416 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом | 5% | отличное | 3.800 | 900 |
| М416\1 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом | 5% шахтный | С хранения | 4.800 | 900 |
| М419 |  |  |  |  |  |
| Ф4103\М1 | Измеритель сопротивления заземления |  | С хранения | 4.000 | 900 |
| Ф4103\М1 | Измеритель сопротивления заземления |  | С хранения 2000г | 4.500 | 900 |
| Ф4104 | Микроомметр | 0-100мком, 0-10мом | С хранения | 4.800 | 1.000 |
| Ф4104М1 | Микроомметр | 0-100мком, 0-10мом | С хранения | 6.400 | 1.000 |
| Ф4106 | Контроль изоляции |  | С хранения | 1.800 |  |
| М4124 | Измеритель полного сопротивления изоляции | 0-100ком | С хранения | 3.000 | 700 |
| МС-08 |  |  |  | 2.500 |  |
| Щ30 | омметр |  |  | 8.000 |  |
| Е6-10 |  |  |  |  | 3.000 |  |
| Е6-13 |  |  |  |  | 8.000 |  |
| Е6-13А старого образца |  | С камерой |  |  | 8.500 |  |
| Е6-13А | Терраомметр 10ом-10(13)ом | С камерой |  | отличное | 12.500 | 1.500 |
| Е6-16 | Мегомметр 2ом-200Мом 1.5% , автономный | 500В |  | С хранения | 5.000 | 1.000 |
| Е6-16 |  |  |  |  | 4.000 | 1.000 |
| Е6-17 | 10ом-30000Мом 1.5% автономный | 10в |  | С хранения | 7.500 | 1.000 |
| Е6-18 | 0.0001ом-100ом |  |  |  | 7.500 | 1.000 |
| Е6-18\1 |  |  |  | Отличное | 10.500 | 1.000 |
| Щ30 | Омметр процентовый |  |  | отличное | 9.000 |  |
| Щ34 | Омметр 0.001ом-1Гом |  |  | отличное | 18.000 | 1.800 |
| Щ306.1 |  |  |  |  |  |  |
| Щ402 |  |  |  |  | 48.000 | 3.300 |
| Щ402-М1 | Мост 0.001ом -10(15) ом |  |  |  |  |  |
| ЕК1-6 | калибратор |  |  | С хранения |  |  |

ИЗМЕРИТЕЛИ      RLC

| Е4-7 | Измеритель добротности |  |  | Полный комплект | 12.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е4-11 | 30-300мгц 10-1000 |  |  | отличное | 16.000 |  |
| ВМ560 | Измеритель добротности 50кгц-35Мгц | 50-1000 |  | отличное | 23.000 |  |
| ВМ591 | RLC (аналог Е7-15 ) |  |  |  | 13.000 |  |
| ВМ559 |  |  |  | отличное | 35.000 |  |
| Е7-4 |  |  |  |  | 7.000 |  |
| Е7-8 | R(0.001ОМ-10Мом) L(0.1мкГ-1000Г) C(0.01пФ-100мкФ) |  |  | С хранения | 12.500 | 2.800 |
| Е7-9 |  |  |  |  | 8.000 |  |
| Е7-11 | Измерение емкостей нелинейных элементов; диапазон измерения: емкости С 0,5 пФ-1000 мкФ, индуктивности L 0,3 мкГн-1000 Гн, сопротивления R 0,1 Ом-10 Мом; частота измерения 1000, 100 Гц; вес 9 кг |  |  | С хранения | 6.000 | 2.800 |
| Е7-12 | R(0.1мОм-10кОм) С(0.001пФ-100нФ) L(10пГ-1мГ) | Измерение на 1мгц | полный ЗИП | 15.000 | 2.800 |
| НР4171А | 1мгц | Аналог Е7-12 |  | 33.000 |  |
| Е7-13 | 0.1 пФ – 10 мкФ, 1 мкГн – 100 Гн, 10 мОм – 1 Гом, частота 1 кГц, вес 2 кг |  |  | 7.500 | 2.500 |
| Е7-14 |  |  | отличное | 36.000 | 3.000 |
| Е7-15 | R(1мОм-10Мом) С(0.001пФ-160мкФ) L(0.1мкГ-1600Г) | 0.25% | отличное | 17.000 | 3.000 |
| Е8-4 | С о 16мкФ |  | отличное | 12.000 | 3.000 |
| Р3009 |  |  |  | отличное | 34.000 |  |
| Р5016 |  |  |  | Без ЗИПа | 20.000 |  |
| Р5026 | Мост переменного тока |  |  | Без ЗИПа | 35.000 |  |
| Р5026 | Мост переменного тока |  |  | отличное | 75.000 |  |
| Р5030 | Измеритель RCL:Предел измерения R: 5*10-3… 2*109 Ом; C: 1*10-14… 2*10-1 Ф; L: 1*10-7… 2*106 Гн; рабочие частоты от 0,1; 1 К Гц; |  |  | отличное | 21.000 |  |
| Р5058 |  |  |  |  |  |  |
| Р5066 |  |  |  | отличное | 22.000 |  |
| Р5079 |  |  |  | отличное | 23.000 |  |
| МЦЕ-15 АМ |  |  |  | С хранения | 45.000 |  |

Приборы  для  измерения   шумов

| Х5-11 | измерение шумовых параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х5-12 |  |  | отличное |  |  |
| Х5-14 | измерение шумовых параметров |  | отличное | 32.000 |  |
| Х5-29 |  |  | Не полный комплект |  |  |
| Х5-40 |  |  |  |  |  |
| Х5-43 |  |  |  |  |  |
| П323ИШ |  |  |  |  |  |  |
| П326 |  |  |  |  |  |  |
| ГШС | Генератор узкополосных шумовых сигналов |  |  | Отличное | 18.000 |  |

Приборы  для   измерения  параметров  п.п.

| Л2-27 | Проверка СВЧ-диодов |  | Не полный ЗИП |  | 8.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-41 |  |  |  | С хранения | 5.000 |  |
| Л2-46 |  |  |  | С хранения | 18.000 |  |
| Л2-48 | Для маломощных полевых транзисторов |  |  | С хранения | 12.000 |  |
| Л2-54 |  |  |  | отличное | 4.500 |  |
| Л2-60 |  |  |  | С хранения | 4.500 |  |
| Л2-68 |  |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| Л2-70 | Для маломощных транзисторов |  |  | отличное | 20.000 |  |
| Л2-76 |  |  |  |  |  |  |
| Л2-77 |  |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Л3-3 |  |  |  | отличное | 11.000 |  |
| С1-91\6 | Характериограф |  |  | отличное | 19.000 |  |

Усилители

| У2-8 |  |  |  |  | 8.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У3-28 |  |  |  |  |  |  |
| У3-29 | Усиление до 20Мгц . детектирование до 17Ггц |  |  | отличное | 13.000 |  |
| РУ3-33 | До 400мгц |  |  | отличное | 6.500 |  |
| У3-33 |  |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| У4-28 |  |  |  | Б.у | 5.000 |  |
| У4-29 |  |  |  | С хранения | 12.000 |  |
| У5-11 |  |  |  | отличное |  |  |

| К2-42 | Осциллограф 5мгц , Вольтметр , частотомер |  |  |  | 15.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2-43 |  |  |  |  |  |  |
| Ф4372 | Осциллограф ,ГКЧ, Б.П. |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| 817 |  |  |  |  |  |  |
| 831 |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Анализатор БИС | К580ВМ80А |  |  |  |  |
| И2-22 |  |  |  |  |  |  |
| И2-23 |  |  |  |  |  |  |
| И2-26 |  |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| ПК7-19 | Измерение параметров антенн 3,86-5,96Ггц |  |  | С хранения | 55.000 |  |
| ПК7-21 |  |  |  |  |  |  |

ИСТОЧНИКИ   ПИТАНИЯ

| Б2-1 |  | Источник накальных напряжений | 2.15в ,2.5в ….220в | 5 А.2.5А, …. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б2-2 |  |  |  |  | 2.500 |  |
| Б2-3 |  |  |  |  | 4.000 |  |
| СНП-400 |  |  |  |  |  |  |
| Б5-21 | 0-30В | 0-10А |  | Б.у | 6.000 |  |
| Б5-24А |  | До 3800в |  |  | 10.000 | 1.400 |
| Б5-30,Б5-31 |  |  |  |  | 2.500 | 1.400 |
| Б5-43 | 0-10А | 0-3А |  |  | 3.000 | 1.400 |
| Б5-44 | 0-30В | 0-1А |  | отличное | 3.300 | 1.400 |
| Б5-45 | 0-50В | 0-0.5А |  | С хранения | 3.500 | 1.400 |
| Б5-45А |  |  | Цифровая индикация |  | 4.000 | 1.400 |
| Б5-46 | 0-10В | 0-5А |  | отличное | 4.500 | 1.400 |
| Б5-47 | 0-30В | 0-3А |  | отличное | 4.500 | 1.400 |
| Б5-48 | 0-50В | 0-2А |  | отличное | 4.500 | 1.400 |
| Б5-49 | 0-100В | 0-1А |  |  | 4.500 | 1.400 |
| Б5-49 | 0-100В | 0-1А |  | С хранения | 5.000 | 1.400 |
| Б5-50 | 0-300в | 0-03А |  | отличное | 5.000 | 1.400 |
| Б5-46-…Б5-48 |  |  |  | Б.у | 3.000 | 1.400 |
| Б5-70 | 0-30в | 0-5А |  | отличное | 12.000 | 1.400 |
| Б5-71 | 0-30В | 0-10А |  | отличное | 14.000 | 1.400 |
| СИП-301 | 0-30В | Три канала (0-30В) , по 0 -1А | Цифровая индикация |  | 4.500 | 5.500 |
| ТЭС-14 | 0-30 | 0-5а |  |  | 6.000 | 1.400 |
| ТЭС-18 | 0.1-50В | 0.05-3А | Стрелочная индикация |  | 6.000 | 1.400 |
| ТЗС-20 | 0-15В | 0-5А | Стрелочная индикация |  | 4.500 | 1.400 |
| ТЭС-21 | 0.1-15В | 0.05-5А | Стрелочная индикация |  | 6.000 | 1.400 |
| ТЭС-23 | 0.1-30В | 0.05-2.5А | Стрелочная индикация |  | 6.000 | 1.400 |
| ТЭС-41 | 0-30В | 0-5А | Цифровая индикация | С хранения | 10.000 | 1.40 |
| ТЭC41 |  |  |  | Б.у | 7.000 | 1.400 |
| ТЭС-42 | 0-15В | 0-10А | Цифровая индикация | отличное | 8.000 | 1.400 |
| ТЭС-88 | 0.5-30В | 0.0015-2А | Стрелочная индикация | Б.у | 5.000 | 1.400 |
| ТЭС5010 | 0-40в (0-8А) |  |  |  | 13.000 | 1.400 |
| ТЭС5060 | 0-100В (0-2А) | 0-50В ( 0-4А ) | Точная установка параметров | отличное | 15.000 | 1.400 |
| ТЭС-1300 |  | Семь каналов | +5-5В +12-12В +15-15В 0-36В |  | 7.000 |  |
| 3003 | 0-30в 0-3А |  |  |  | 7.000 |  |
| DPS4005 | 0-40в 0-5А | Цифровая индикация | программируемый | новый | 15.000 | 1.800 |
| ТВ-2 |  | До 1500в |  | отличное | 20.000 | 1.800 |
| ТВ-3 |  | До 2700в |  | отличное | 27.000 | 1.800 |
| ИВН-100А |  |  | До 100кВ |  |  |  |
| УПУ-10 |  | Пробойная установка | 10000в |  | 35.000 | 2.300 |
| ВСС | 24В-30В | 0-20А |  |  | 9.000 |  |

Магнитные измерения

| 43205 | Тесламер до 1.6Т |  | Цифровая индикация | отличное | 28.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш1-8 | Измерение магн. Индукции 0.01-1.6Т |  |  | С хранения | 16.000 |  |
| Ш1-9 | 25-2500мТл , 0.012% |  | Цифровая индикация |  |  |  |
| РШ1-10 | Измерение магн. Индукции 0.01-2Т | 1.5% | Цифровая индикация |  |  |  |
| Комплект ЗИП к Ш1-9 |  |  |  |  |  |  |
| М199 |  | 0-10мWb |  | Отличное | 12.000 | 1.300 |
| Ф191 |  |  |  | Отличное | 43.000 |  |
| Ф4355 | Миллитесламетр |  |  |  | 14.000 |  |

Приборы для измерения неэлектрических величин

| Ю116 | люксометр |  |  | отличное | 3.500 | 1.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф117 |  |  |  | С хранения | 3.300 | 1.600 |
| КФК-3 |  |  |  | С хранения | 25.000 |  |
| КФК-2МП |  |  |  | отличное | 37.000 |  |
| ГТМ 5101М –В | Газоанализатор, диапазон измерений 0,2, % O2 в рабочей зоне, значение 15-30%, погрешность 4%, исполнение 2, Iвых=0-5мА, Iвых=4-20мА, RS232, релейный выход. |  |  | С хранения | 20.000 |  |
| Сигнал-2 | Сигнализатор метана |  |  | С хранения |  |  |
| СММ-1 |  |  | Полный комплект | С хранения |  |  |
| И-02 | имитатор |  | Полный комплект | С хранения |  |  |
| ПИ-1 | ионометр |  | Полный комплект |  | 15.000 |  |
| УД2-12 |  |  |  |  |  |  |
| ДАТЧИК К УД2-12 | П111-2.5, П121-2,5 и другие |  | Полный комплект | За 1шт | 800 |  |
| Ук1 |  |  |  |  |  |  |
| МТ-41НЦ | Толщиномер магнитный |  |  | отличное | 8.000 |  |
| УТ-93П | Толщиномер ультразвуковой |  |  | С хранения | 15.000 |  |
| Мира2д | дефектоскоп |  |  | С хранения |  |  |
| Звук-202 | Измеритель частот собственных колебаний абразивных изделий |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| ТСН-5В | Термометр образцовый | 13К -273К | С хранения | отличное |  |  |
| УЗДУ-1 |  |  |  | С хранения |  |  |
| УК-10ПМС |  |  |  |  |  |  |
| П14-2М |  |  |  | С хранения | 4.000 | 550 |
| ПВ-53Щ | секундомер |  |  | С хранения | 2.700 | 550 |
| СТЦ-1 | секундомер | цифровой |  |  | 8.000 | 1.800 |
| СЭЦ-10000Щ | секундомер | цифровой |  | С хранения | 8.000 | 1.800 |
| ПМ |  |  |  |  |  |  |
| ПМ-90 | пластины |  |  | С хранения |  |  |
| АП-1 | Анемометр цифровой переносной |  |  | С хранения | 8.000 |  |
| МО11202 |  | 0.4% |  | С хранения | 3.700 |  |
| МО1226 | Манометр образцовый | 0.15% |  | С хранения | 6.000 |  |
| ИПД |  |  |  |  |  |  |
| ИПДЦ | Модель 89018 6мПа ,10мПа ,16мПА |  |  |  |  |  |
| ВЛР-200г | Весы |  | 1999г | С хранения | 14.000 |  |
| Гири Г-4-1111 |  |  |  | С хранения | 1.900 | 1.300 |
| Гири Г-4-1111 | До 4кг т |  |  | С хранения | 2.900 | 1.300 |

Шумомеры  акустические

| RFT 00017 | Акустический шумомер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFT00023 | Акустический шумомер |  | отличное | 36.000 |  |  |
| RFT00024 | Акустический шумомер |  |  | отличное | 26.000 |  |
| Brul 2230 |  |  |  | С хранения |  |  |
| ВШВ-003 |  |  |  | отличное | 34.000 | 6.800 |
| ВШВ-003М2 |  |  |  | Без ЗИПа | 30.000 |  |

В  прайсе  только  приборы  имеющиеся  в  наличие  !!!!

Электроизмерительные  приборы

Вольтметры                                                                                                                     цена                 стоимость Поверки

| Э59 | 75,150,300,600В | 0.5% | 1965г | 3.000 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э515 | 15,30,60В |  |  | 2.500 | 1.500 |
| Э515 | 75,150,300,600В |  |  | 4.000 | 1.500 |
| Э531 | 1.5 В ,3В ,7.5В ,15В |  | В упаковке | 4.000 |  |
| Э532 | До 60в |  | Отличное | 3.500 | 1.500 |
| Э533 | 75,150,300,600В |  |  | 5.000 |  |
| Э543 | 1.5 В ,3В ,7.5В ,15В | 0.5 аналог Э531 | отличное | 4.000 | 1.500 |
| Э544 | 7.5в ,15в ,30В, 60В | 0.5 | отличное | 4.500 | 1.500 |
| Э545 | 75,150,300,450,600В | 0.5 |  | 6.000 | 1.500 |
| Э546 | До 150в | 0.5 | отличное | 4.500 | 1.500 |
| Д566 | 0-150 ,0-250В | 0.2 |  | 6.000 |  |
| Д567 | До 600в |  |  |  |  |
| Д5015\1 | 60В | 0.2 аналог Д5081 |  | 6.500 | 1.500 |
| Д5015\2 | 75 ,150 , 300 , 600 В | 0.2 аналог Д5082 |  | 7.500 | 1.500 |
| Д5081 | До 60В | 0.2 | В упаковке | 8.000 | 1.500 |
| Д5082 | 75 ,150 , 300 , 600 В | 0.2 | В упаковке | 12.000 | 1.500 |
| С50 | До 3000в |  |  | 5.000 | 1.000 |
| С502 | 75В ,150,300В ,450,1000в |  | В упаковке | 7000 | 850 |
| С502 | 3000в |  | Поверка 04.2012 | 11.000 |  |
| C5021 |  |  |  |  |  |
| С502\7 | До 1кВ |  | В упаковке | 7.000 | 850 |
| С5028 | 1500В |  | хорошее |  | 1.000 |
| С5029 | 3000в |  |  | 10.000 | 1.000 |
| С503 |  |  |  |  | 850 |
| С505 | 150в | 0.5 | отличное | 8.000 | 850 |
| С506 | 300В | 0.5 | отличное | 8.000 | 850 |
| С509 | До 1000в |  | В упаковке | 9.000 | 1.000 |
| С510 | 1500в | 0.5 |  | 8.000 | 1.000 |
| С511 | 3000в | 0.5 | отличное | 12.000 | 1.000 |
| С196 |  | До 30Кв | отличное | 18.000 | 1.400 |
| С196 |  |  | С поверкой 04.2012 | 19.000 |  |
| С196 |  | До 35Кв | С хранения | 21.000 | 1.400 |
| С100 | Киловольтметр | До 75Кв | C хранения 1989г с поверкой 11.2011г | 90.000 |  |
| Ф136 | 2.5мкВ-1000В | 1.5-4% | В упаковке | 3.000 |  |
| М136 |  |  | В упаковке | 2.000 |  |
| М316 |  |  |  |  |  |
| М1734\12А | МВУ6-42А |  |  | 3.000 |  |
| АСТВ | 150В,300В |  |  | 700 |  |
| Р35 | Делитель напряжения | 0.005% | В упаковке | 1.500 |  |
| Р356 | Делитель напряжения | 0.005% | В упаковке | 4.000 |  |
| С7002 | До 50 В | 1% |  | 4.000 |  |
| С7005 | До 1500 |  | С хранения | 4.000 |  |
| С7006 | До 300в |  |  | 4.000 |  |
| С7007 | До 600в |  |  | 4.000 |  |
| ЭВ2234 |  |  | отличное | 2.500 |  |
| М128 |  |  |  |  |  |
| М231 | До 100в до 10А | 1.5% |  | 1.500 |  |

Лабораторные  амперметры

| Э59 | 5 .10А |  |  | 3.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э513 | 1 ,2 А |  |  | 2.500 |  |
| Э514 | 5,10А |  | б.у | 4.000 |  |
| Э515 |  |  |  |  |  |
| Э523 | 5мА,10мА,20мА |  | В упаковке | 3.500 |  |
| Э324 |  |  |  |  |  |
| Э525 |  |  |  |  |  |
| Э526 | 2.5А 5А |  | Б.у | 4.000 | 1.500 |
| Э527 | 5А,10А |  |  | 5.000 | 1.500 |
| Э535 | 5мА,10мА,20мА | 0.5 |  | 4.500 | 1.500 |
| Э536 | 50мА,100мА,200мА | 0.5 | отличное | 5.000 | 1.500 |
| Э537 | 0.5А 1А | 0.5 | отличное | 4.500 | 1.500 |
| Э538 | 2.5А,5А | 0.5 | отличное | 5.000 | 1.500 |
| Э539 | 5А,10А | 0.5% |  | 6.500 | 1.500 |
| Д566 | 2.5 и 5а |  |  | 6.000 | 1.500 |
| Д566 | 5 и 10А | 0.2% | отличное | 8.000 | 1.500 |
| Д5014 | 200ма |  | отличное | 7.000 | 1.500 |
| Д5014\1 | 5А ,10А |  |  | 7.000 | 1.500 |
| Д5017 | 0.1 , 0.2,0.5,1, 2.5А,5А 10А,20А | Переменка 45 -4000гц | отличное | 8.000 | 1.500 |
| Д5075 | 5мА ,10мА | 0.2 | отличное | 7.000 | 1.500 |
| Д5077 | 100мА.200мА |  |  | 7.000 | 1.500 |
| Д5079 | 2.5А ,5А |  | отличное | 9.000 | 1.500 |
| Д5080 | 5А 10А | 0.2 | отличное | 8.000 | 1.500 |
| Д5090 | 2.5А,5А 10А,20А | 0.2 | отличное | 10.000 |  |
| АСТ | 2.5А.5А | 0.2 |  | 700 |  |
| Р341 | нановольтамперметр | 50нв-500мкв 0.5нА-50мкА до 1% |  | 14.000 |  |
| Ф195 | Постоянный ток , | Микроамперметр .0-50нА … 0-1мА до 1% | отличное | 6.000 |  |

Ампервольтетры серии М

| М1200 | 0.003 ,0.0075,0.03 ,0.075,,0.3 ,0.75,1.5 ,7.5 30 75 ,300, 750в ,0.003-7.5мА |  |  | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М1106 | 0.07496, 0.15,03,0.75….. 750 | 44.96мВ 3мА |  | 3.000 | 1.500 |
| М1109 |  |  |  | 3.000 | 1.500 |
| М2004 | До 300в |  |  | 4.000 | 1.500 |
| М2005 | До 1000мкА |  |  | 4.000 | 1.500 |
| М2007 | 0.75мА ,1.5мА….30А | 15мВ,30мВ….600в 0.2% |  | 4.000 | 1.500 |
| М2015 | 0.3,0.75,1.5А….-30А | 0.75….150В |  | 4.000 | 1.500 |
| М2016 | 0-3в |  |  |  | 1.500 |
| М2017 | 0.15,0.3,0.75,1.5,3.0,7.5,15,30,75,150,300,750 В | 3мА 0.2% | С хранения | 4.000 | 1.500 |
| М2018 | 0.075,0.75,7.5,75,150В | 0.75мА…,30А 0.2% | отличное | 4.500 | 1.500 |
| М2020 | 15,30,60,150,600,1500,3000мВ | 0.15,0.3,0.6,1.5,60мА 0.2% | отличное | 4.000 | 1.500 |
| М2038 | 0.075,0.75,7.5,75,150В | 0.75мА…,30А 0.5% | С хранения | 4.000 | 1.500 |
| М2042 | 1, 2.5,5,25,50.100,250В | 10,25,50,100,250,500,1000мА | С хранения | 4.000 | 1.500 |
| М2044 | 0.075,0.75,7.5,75,150В,750в 0.75мА…30А | 0.2% | С хранения | 5.300 | 1.500 |
| М2051 | 0.075,0.75,7.5,75,150В,750В 0.75 мА…30А | 0.5% | С хранения | 4.800 | 1.500 |

Ваттметры

| Д542 | 0.5А 1А |  |  | 4.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д5004\1 | 600в 5А 10А |  | отличное | 10.000 |  |
| Д5004\2 | 600В 2.5А 5А |  | отличное | 8.000 |  |
| Д5004\8 | До 600в 25мА,50мА |  | отличное | 6.500 |  |
| Д5016\2 | 600в 2.5 5А | 0.2% |  | 11.000 | 1.500 |
| Д5016\3 | 600в 0.5 1А |  |  |  | 1.500 |
| Д5016\4 | 600в 200мА | 0.2 |  |  | 1.500 |
| Д5020\4 |  |  |  | 7.500 | 1.500 |
| Д5056 | До 600в 5и 10А | !!! |  | 16.000 | 1.500 |
| Д5061 | До 600в 10мА,25мА |  | С хранения | 7.000 | 1.500 |
| Д5062 | 25мА ,50мА |  | отличное | 7.000 | 1.500 |
| Д5064 | 0.5А ,1А | Макс 600вт | С хранения | 9.000 | 1.500 |
| Д5065 | 600в 2.5 5А | Макс 3000вт | отличное | 10.000 | 1.500 |
| Д5066 | До 600в 5 ,10А |  | Отличное | 11.000 | 1.500 |
| Д5068 |  |  | С хранения | 8.000 | 1.500 |
| Д5085 | До 600В до 50мА |  |  |  | 1.500 |
| Д5086 |  |  | отличное | 12.000 | 1.500 |
| Д5087 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 0.5А 1А 0.2% | С хранения | 14.000 | 1.500 |
| Д5088 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 2.5А ,5А | С хранения | 15.000 | 1.500 |
| Д5089 |  |  | С хранения | 17.000 | 1.500 |
| Д5093 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 0.5А 1А 0.5% | С хранения | 14.000 | 1.500 |
| Д5095 | 30,75,150 , 300,450 ,600В | 5А ,10А | С хранения | 15.000 | 1.500 |
| Д566\100Т | До 600В до 5А |  |  |  |  |
| Д335 | 6МВт |  |  |  |  |
| Щ301 |  | щитовой |  | 2.500 |  |
| Д30 |  |  | С хранения | 1000 |  |
| Ц301 | 300кВт ,400кВт |  | С хранения |  |  |
| Д309С-001 | 100Мвт |  | С хранения | 3.500 |  |
| ЦЭ7004 | Ваттметр –счетчик | 1998г |  |  |  |
| voltckraft | Измеритель мощности | цифровой |  |  |  |
| Н395 |  |  | С хранения | 10.000 |  |

Цифровые щитовые приборы

| Ф207 |  |  | С хранения | 1.300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф208В |  |  | С хранения | 3.000 |  |
| Ф214 |  |  | С хранения | 4.500 |  |
| Ф216 |  |  |  | 4.500 |  |
| Ф268 |  |  | С хранения | 6.000 |  |
| Ф283-2 |  |  | С хранения | 5.500 |  |
| Ф285 1\1 |  |  |  | 5.500 |  |
| Ф294-1 ,Ф294-2 |  |  | С хранения | 5.500 |  |
| Ф295-1 ,Ф295-3 |  |  | С хранения | 5.500 |  |
| Ф298-3,Ф298-4 |  | 0.1% | С хранения | 5.500 |  |
| Ф299-1 |  |  |  | 4.000 |  |
| Ф163\3 | микровольтметр |  |  | 3.500 |  |
| С7002-….С7007 |  | вольтметры |  | 3.500 |  |

Фазометры

| Ц302-М1 | 100В 5А | 1000гц | С хранения | 1.200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д578 |  |  | С хранения | 12.000 |  |
| Д5781 |  |  | С хранения | 14.000 |  |
| Д5782 |  |  |  | 13.000 |  |
| ВАФ-85М |  |  |  | 7.500 |  |
| ВАФ-85М1 |  |  | Поверка 02.2009г | 10.000 |  |
| Э144 | 380в 5А соs |  |  |  |  |
| Э8004 | частотомер |  | С хранения | 1.800 | 600 |
| Э8036 | частотомер |  | С хранения | 2.000 |  |
| Э8036 | частотомер | 45-55гц | С хранения | 3.200 |  |
| М417 |  |  | отличное | 10.000 |  |
| Э327 | синхронометр |  |  | 3.300 |  |

Магазины

| Р4830\1 | сопротивлений постоянного и переменного тока 0,01…12222,21 Ом, класс точности – 0,05/2,5*10-6 | 7.500 | 1.400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р4830\2 | сопротивлений постоянного и переменного тока 0,1…122222,1 Ом, класс точности – 0,05/2,5*10-6 | 8.000 | 1.400 |
| Р4831 | 0.001-1111111.1ом шаг 0.01ом | 0.02% 7декад | С хранения | 5.300 | 1.400 |
| Р4834 |  |  | Отличное | 7.000 | 1.400 |
| МСР-60М |  |  |  | 6.500 | 1.400 |
| МСР-63 |  |  | отличное | 5.500 | 1.400 |
| Р33 |  |  | Отличное | 3.700 | 1.400 |
| Р33 |  |  | Б.у | 2.200 | 1.400 |
| Р326 |  |  |  | 12.000 |  |
| Р327 | 0.1-9999.9ом | 0.01% | Отличное | 14.000 | 1.800 |
| Р400 | От 100 до 1000Мом | По 100мом | Б.у | 6.000 | 1.400 |
| Р405 | От10 до 100Мом | По 10Мом | Б.у. | 4.500 |  |
| Р4001 | 10ком,100ком.1Мом | 0.05% 3 декады | С хранения | 7.000 | 1.400 |
| Р4002 | 10ком-111,1Мом | 0.05% 4декады | отличное | 7.000 |  |
| Р4005 |  |  |  | 4.500 |  |
| Р4007 | Одна ступень 100Мом |  | 0.02% |  |  |
| Р4041 | Одна ступень 10Мом | 10ступеней | С хранения | 7.000 | 1.400 |
| Р4041М | Одна ступень 10Мом | 0.05 |  | 7.000 | 1.400 |
| Р4042 | Одна ступень 100Мом | 10ступеней | С хранения | 7.000 |  |
| Р4042М | Одна ступень 100Мом | 10 ступеней | 0.1% | 8.000 |  |
| Р4043 | ступень 1Ггом | 10 ступеней 3кВ | 0.1% | 14.000 |  |
| Р4075 | Одна ступень 100ком | 10ступеней | 0.02% |  | 7.000 | 1.400 |
| Р4076 | Одна ступень 1Мом | 10ступеней | 0.02% |  | 7.000 | 1.400 |
| Р4077 | Одна ступнь 10Мом | 10ступеней | 0.02% | С хранения | 7.000 | 1.400 |
| Р4078 | Одна ступень 100мом | 10ступеней | 0.02% |  | 7.000 | 1.400 |
| Р40101 | 10ком ,100Ком,1Мом | Переменный и постоянный ток | 0.05% |  |  | 1.400 |
| Р40102 |  | 4 декады |  | С хранения | 12.000 | 1.400 |
| Р40104 |  | 2декады |  | С хранения | 15.000 | 1.400 |
| Р40105 | 100Ком ,1Мом | 2декады | 0.02% | С хранения | 12.000 | 1.400 |
| Р40106 | 1Мом ,10Мом | 2декады | 0.02% | отличное | 12.000 | 1.400 |
| Р40107 | 10Мом ,100Мом | 2декады | 0.02% | С хранения | 15.000 | 1.400 |
| Р40108 |  | 4декады | 0.02% |  |  |
| Р40113 |  | Поверка 03.2009г |  |  | 22.000 |  |
| Р157 |  |  | С хранения |  |  |
| Р512 | Конденсатор переменный |  |  |  |  |
| Р513 |  |  |  | 5.000 |  |
| Р567 | 0.01-100мГн |  | С хранения | 11.000 |  |
| Р593 | 0.01,003 …..100мГн | 1,%2%,5% | С хранения | 18.000 |  |
| Р5000 | 0.001-11,111мГн | 0.2% |  | 12.000 |  |
| Р5017 |  | Взаимной индуктивности |  | 18.000 | 2.500 |
| Р5057 |  | Взаимной индуктивности | отличное | 20.000 |  |
| Р5025 | Емкости 0.0001-111мкФ | 0.1% | отличное | 15.000 | 2.100 |
| TR-9301 | Магазин емкостей |  |  | 10.000 |  |
| Р5054\2 | проводимости |  | отличное | 8.000 |  |
| 12ХU082 | Магазин затуханий 300 и 600ом |  | отличное | 15.000 |  |
| ТТ4108\11 |  |  | отличное | 12.000 |  |
| МЗ-10-2 | Магазин затуханий | 0-10Мгц 75ом |  |  |  |

Меры

| Р310 Р321 Р331 | сопротивления | 0.0 1% | Б.у | 2.000 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р310 Р321 Р331 |  |  | С хранения | 3.000 | 750 |
| Р3030 | 10ом ,100ом,10ком |  | С хранения | 5.000 |  |
| Р3045 |  |  |  |  |  |
| Р400 |  |  |  |  |  |
| Р402 | 1Мом |  |  | 4.000 |  |
| Р406 | 100мом |  |  | 4.000 |  |
| Р4010 |  |  |  | 5.000 |  |
| Р4011 | 1Мом |  |  |  |  |
| Р4013 | 1Мом | 0.005% |  | 6.000 | 800 |
| Р4015 | 100ком | 0.005% | С хранения | 6.000 | 800 |
| Р4016 | 1Мом | 0,005% | С хранения | 6.000 | 800 |
| Р4017 | 10Мом | 0,005% |  |  |  |
| Р4018 | 100Мом | 0,005% |  |  | 800 |
| Р4033 |  |  |  | 6.000 | 800 |
| Р4080 |  |  |  | 6.000 |  |
| Р4082 |  |  |  | 6.000 |  |
| Р593 | Мера индуктивности и добротности |  | комплект | 18.000 |  |
| Р596 | Индуктивности 1мкГ-1Г |  | За 1шт | 4.000 |  |
| Р597 | Емкости 100пФ-1мкФ | От 0.05%-0.1% | 40гц-100кгц | За 1шт | 5.500 |  |
| Р5009 | 300мгн |  |  | За 1шт | 4.500 |  |
| Р5112 | 50мГн |  | С хранения | За 1шт | 4.000 |  |
| Е1-3 | Набор мер 3-го разряда | 100,200,300,500,1000пф | С хранения | 14.000 |  |
| КМЕ-11 | 0,001;0,01;0,05;0,1;0,2 ;0,3 ;0,4; 0,5; 1пф | 0.05-0,5 % | С хранения | 16.000 |  |
|  | Набор мер проводимости | 1разряд | отличное |  |  |

Мосты

| Р571 | Мост переменного тока |  |  | 16.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р577 | Мост переменного тока |  | хорошее | 7.000 |  |
| МО-61 |  | 0.05% | отличное | 9.000 |  |
| МО62 |  |  |  | 11.000 | 1.200 |
| ммв |  |  |  | 3.300 |  |
| Р3043 |  |  | отличное | 4.400 | 1.200 |
| Р333 |  | С светодиодной индикацией | С поверкой 05.2012 | 15.200 |  |
| Р333 |  | С гальванометром |  | 9.000 | 1.200 |
| Р333 |  |  | С Поверкой 10.2011г | 10.200 |  |
| Р333 |  | С гальванометром | С хранения | 12.000 | 1.200 |
| Р316 | Аналог Р333 с гальванометром |  |  | 7.000 |  |
| Р4060 |  |  | С хранения | 18.000 |  |
| Щ402 | Мост цифровой, измерения сопротивления 0,001-1.000.000.000.000.000 Ом. | Отличное | 48.000 | 2.800 |
| УПИП-60М |  |  | 6.500 |  |
| Р4833 |  |  | С хранения | 7.000 | 1.800 |
| Р4833 |  |  | С новым нормальным Элементом | С хранения | 10.000 | 1.800 |
| МК4700 |  |  |  | С хранения | 15.000 | 1.800 |
| Р3009 | Класс до 0.01% 10пом-10Гом | Одинарно-двойной | С хранения | 35.000 |  |
| Р5016 |  |  | Нет ЗИПа |  |  |
| Р5026 | Мост переменного тока |  | Без ЗИПа | 35.000 | 2.500 |
| Р5026 |  |  | полный ЗИП | 74.000 |  |
| Р5023 |  |  |  | 15.000 |  |
| Р5069 |  |  |  | 12.000 |  |
| Ф5122 |  |  |  | 9.000 |  |
| Р5030 | 0.005ом-2Ггом 0.5% | 0.01пф-0.2Ф 0.5% | 10(-7)Гн-1000гн 0.5% | 22.000 |  |
| Р5058 |  |  |  |  |  |
| Р5066 | Мост переменного тока |  | отличное | 25.000 |  |
| Р5079 |  |  | отличное | 23.000 |  |
| Р41270 | Кабельный мост |  | С хранения | 17.000 |  |
| П4105 |  |  |  |  |  |
| П4108 | Источник напряжения |  |  |  |  |
| МПП-300 | Мост полных проводимостей |  | отличное | 15.000 |  |

Потенциометры

| ПП63 | Потенциометр |  |  | 5.500 | 1.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р4833 |  |  |  |  |  |
| МК4700 |  |  |  |  |  |
| ПП63 |  |  | С новым нормальным элементом | 8.500 | 1.600 |
| ППТН1 | Потенциометр | +-(150U +2Uн) 10-6 в | С хранения | 14.000 |  |
| Р355 | 0.6 ,1.5…..240, 300 | 0.005% | С хранения | 8.500 |  |
| Р356 | делитель |  | С хранения |  |  |

Мегомметры

| М1101М | 500в ,1000в |  |  | 2.500 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4100\1 | 100в |  | С хранения | 3.300 | 900 |
| М4100\2 | 250в |  | С хранения 1991г | 3.000 | 900 |
| М4100\3 | 500в |  |  | 3.300 | 900 |
| М4100\4 | 1000в |  |  | 3.700 | 900 |
| М4100\5 | 2500в |  |  | 5.500 | 900 |
| Ф4100 | 2500в |  | С хранения | 3.000 | 900 |
| Ф4101 | 500в 1000в | 0-50 000Мом |  | 2.500 | 900 |
| Ф4102\1-1М | 100в .500в 1000в | 0-20 000 Мом | С хранения | 3.500 | 900 |
| Ф4102\2 | 1000в 2500В | 0-50 0000Мом | С хранения | 3.000 | 900 |
| Ф4102\2-1М | 1000в 2500В | 0-50 0000Мом | Отличное | 4.000 | 900 |
| ЭСО202\1Г | 100в 250в 500в |  | 1996г | 4.800 | 900 |
| ЭС0202\2Г | 500в 1000в 2500В | 0-10 000Мом |  | 5.000 | 900 |
| TR0227 | 100В 500в | До 100Ггом | отличное | 3.500 |  |
| ЭКО2000 | Измерение . Напряжения прикосновения | С хранения | отличное | 9.000 |  |

Измерители сопротивления  заземления( омметры )

| Д57М | 20-1500ом | 10% | С хранения | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М371 |  |  |  | 1.400 |  |
| М372 |  |  |  |  |  |
| М41070\1 | 0-30Ком |  | отличное | 1.200 | 800 |
| Ф-415 | Микроомметр |  | отличное | 4.000 | 900 |
| М416 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом | 5% | отличное | 3.800 |  |
| М416\1 | 0.1ом -10ом ,10-1000ом | 5% шахтный | С хранения | 4.800 | 900 |
| Ф4103\М1 | Измеритель сопротивления заземления |  | С хранения | 4.000 | 900 |
| Ф4103\М1 | Измеритель сопротивления заземления |  | 2000г | 4.500 |  |
| Ф4104 | Микроомметр | 0-100мком, 0-10мом | С хранения | 4.500 | 1.000 |
| Ф4104М1 | Микроомметр | 0-100мком, 0-10мом | отличное | 6.000 | 1.000 |
| Ф4106 | Контроль изоляции |  | С хранения | 1.800 |  |
| М4124 | Измеритель полного сопротивления изоляции | 0-100ком | С хранения | 3.000 |  |
| МС-08 |  |  |  | 2.500 |  |
| Щ30 | Омметр п |  |  | 8.000 |  |

Преобразователи

| Е829\1 | Измерительный активной мощности трехфазного тока | 5А | С хранения | 1.800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е859\1 | Измерительный активной мощности трехфазного тока | 1А и 5А | С хранения | 1.800 |  |
| УТТ5М | Измерительный трансформатор | 1991г | С хранения | 2.000 |  |
| И515М\1 | 0.1% 50гц |  | С хранения | 2.800 |  |
| И54М | 0.5 1 2.5 5 10 20 50 А |  | С хранения | 2.800 |  |

Комбинированные приборы

| К505 |  |  | отличное | 23.000 | 2.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К506 |  |  |  |  | 2.200 |

Нормальные элементы

| Х485\1 | Нормальный элемент 0.005% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х480 | Насыщенный 0.005% | С термометром |  | 1992г | С хранения | 1.800 |
| Х4810 |  |  |  |  | С хранения | 1.800 |
| МЭ4700 | Знач. ЭДС 1,018800 – 1,019600 В, л. т. 0,01 |  |  | 2001г | С хранения | 2.800 |

Другие  приборы                                                                                          цена     стоимость Поверки

| УПУ-10 | До 10 кВ |  |  | 35.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭА300К | Щитовые приборы | 200С 600С | С хранения | 3.500 |  |
| ЭВ3300 |  |  | С хранения |  |  |
| УВН-90 |  |  |  |  |  |
| М417 |  |  | С хранения | 9.000 |  |
| Щ41160 |  |  | Отличное 2000г | 7.400 |  |
| 43250 | Анализатор гармоник сети |  |  | 18.000 |  |
| Ц4502 | клещи |  | С хранения | 1.500 |  |
| Ц4505м | клещи |  | С хранения 1994г | 1.200 |  |
| М266С |  |  | новые | 700 |  |
| Щ4500 | логометр |  | Полный комплект | 2.800 |  |
| Щ4501 | логометр |  | Полный комплект | 2.800 |  |
| М4120 |  |  | Полный комплект | 7.500 |  |
| Ф5235 |  |  | С хранения | 7.000 |  |
| Р356 | Делитель |  | С хранения |  |  |
| Р357 | Многопредельный шунт |  | С хранения |  |  |
| Р158 |  |  |  |  |  |

Самописцы

| Н307\1 |  |  | С хранения | 11.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н339 |  |  |  | 6.500 |  |
| Н392 |  |  | С хранения | 6.500 |  |
| Н395 | Ваттметр |  | С хранения | 10.000 |  |
| Н399 |  |  |  | 6.500 |  |
| Н3092\1 |  | 2005г | С хранения | 10.000 |  |
| КСП-2-062 | 12каналов |  |  | 6.000 |  |
| КСП2-064 | 0-300С 6каналов |  |  |  |  |
| КСМ2-021 | 3канала | 0-100С |  | 4.500 |  |
| КСМ2-042 | КСУ2? |  |  | 4.000 |  |
| КСМ2021 |  |  |  | 4.500 |  |
| КСУ2032 |  |  |  | 4.000 |  |
| КСП4 |  |  | С хранения | 8.500 |  |
| Датчики | ТХК-529,ТСП-5071,ПСП-8097 |  | С хранения | 1.000 |  |

Шунты

| 75ШСММ3 | 750А |  | С хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тестеры

| Ц4311 | Пост и неремен ток и напряж | 0.5% |  | 7.500 | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф4313 |  |  |  | 2.500 | 900 |
| Ц4315 |  |  |  | 2.000 | 900 |
| Ф4318 |  |  |  | 2.500 | 900 |
| Ц4342-М1 | I ( 0.05-2500)мА , U (0.075 -1000)В , R (0.3-100000) ком |  | С хранения | 2.500 | 900 |
| Ц4342-М1 |  |  | 2005г | 3.000 | 900 |
| Ц4352 | До 6А до 600в |  | Б.у | 1.800 | 900 |
| Ц4353 |  |  | С хранения | 2.500 | 900 |
| Ц4353 | I ( 0.05-5000мА , U (0.075 -600)В , R (0.3-50000) ком |  | 2005г | 3.000 | 900 |
| Ц4354-М1 |  |  |  | 2.300 | 900 |
| Ц43101 | I ( 0.05-10000)мА , U (0.075 -1000)В , R (0.2-100000) ком | С | С хранения | 2.500 | 900 |
| Ц43102 |  |  |  |  | 900 |
| Ц43104 |  |  | С хранения | 2.800 | 900 |
| 43103\2 | До 12кВ |  |  | 8.500 | 1.500 |
| Ц43312 | Тестер на ЖКИ |  | С хранения | 3.500 | 900 |
| ЭК4301 | Аналог Ц4353 |  | С хранения | 3.000 | 900 |

Измерительные  головки

| М325 |  |  | С хранения | 500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М330 |  |  | С хранения | 450 |  |
| М381 | 500А ,2000А |  | С хранения | 500 |  |
| Э365 | 10А ,30А,100А , |  | С хранения | 500 |  |
| Э378 |  |  | С хранения | 500 |  |
| Э8021 |  |  |  |  |  |
| Э8030 | 150В,250В,450В ,600В | 5А,10А | С хранения | 400 |  |
| Э8032 | 500в | 20А | С хранения | 400 |  |
| М2029 | Киловольтметр |  | С хранения | 800 |  |
| Р28 | Делитель к М2029 |  |  | 1.800 |  |
| М43100 |  |  |  | 250 |  |
| ВА-440 | Вольтамперметр | Шунт ША-440 |  | 700 |  |
| Д30 | ваттметр | 400Квт |  | 1000 |  |
| Ц301 | ваттметр | 400Квт |  | 1000 |  |
| Ц33 |  |  | С хранения | 400 |  |

В  прайсе  только  приборы  имеющиеся  в  наличие  !!!!